## List1
č.p. Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | strana:1
|  |  | jednotk. | celkem | jednotk. | celkem
SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE
1.SILNOPROUD
2.SLABOPROUD
3.DODÁVKA-ROZVADĚČE
4.HROMOSVOD
5.HZS
ELEKTROINSTALACE CELKEM
č.p. Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | strana:2
|  |  | jednotk. | celkem | jednotk. | celkem
Silnoproud.
1.Krabice přístrojová KU68 | ks | 27
2.Krabice přístrojová lištová | ks | 14
3.Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka | ks | 88
4.Krabice KR97 vč.svorkov.a víčka | ks | 6
5.Krabice lištová vč.svorkov.a víčka | ks | 12
6.Odvíčkování a zavíčk.krabic . | ks | 106
7.Lišta LV 25x20 | m | 30
8.Lišta LV 40x20 | m | 80
9.Lišta LV 40x60 | m | 24
10.Trubka tuhá PVC pr.29mm | m | 20
11.Kabel CYKY 2Ax1.5 | m | 150
12.Kabel CYKY 3x1.5 | m | 1480
13.Kabel CYKY 3Cx2.5 | m | 680
14.Kabel CYKY 5Cx1.5 | m | 175
15.Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 45
16.Kabel CYKY 5Cx6 | m | 154
17.Vodič CY 6mm zž | m | 110
18.Vodič CYA 16mm zž | m | 20
19.Hlavní svorkov.pospojování HOP | ks | 1
20.Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2 | ks | 110
21.Ukončení kabelů do 5x6 mm2 | ks | 8
Vypínače,přepínače zásuvky
22.Vypínač 1-pól. IP20 | ks | 28
23.Přepínač sériový IP20 | ks | 5
24.Přepínač střídavý IP20 | ks | 22
25.Přepínač křížový IP20 | ks | 3
26.Tlačítkový ovladač se signálkou,IP20 | ks | 8
27.Vypínač 1-pól. IP44 pod om. | ks | 5
28.Přepínač střídavý IP44 pod om. | ks | 1
29.Kompletní zásuvka jednonásobná. IP20 | ks | 15
30.Kompletní zásuvka dvojnásob. IP20 | ks | 24
31.Kompletní zásuvka dvojnásob. IP20 s přepěť.ochranou | ks | 8
32.Kompletní zásuvka jednonásobná. IP44 pod om. | ks | 7
33.Časový spínač pro ovl. Ventilátorků-KEP04 | ks | 5
č.p. Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | strana:3
|  |  | jednotk. | celkem | jednotk. | celkem
34.Sporáková přípojka 400V/25A | ks | 1
Svítidla vč.zdrojů
35.Svítidlo stropní kruhové bílé 2x18W,IP20 "A" | ks | 5
36.Svítidlo nástěnné bílé typ oválné,IP20 1x13W"B" | ks | 7
37.Svítidlo stropní kruhové bílé,1x26W IP20 "C" | ks | 4
38.Svítidlo stropní ,kruhové, 1x13W "D" | ks | 7
39.Svítidlo kruhvé stropní průmysl. 1x18W "E" | ks | 3
40.Svítidlo stropní kruhové průmysl. 1x26W "F" | ks | 7
41.Svítidlo nástěnné venkovní ,1x18W,IP54 "GN" | ks | 1
s nouzovou vložkou
42.Svítidlo stropní kruhové,IP20, 1x18W "H" | ks | 6
43.Svítidlo nástěnné venkovní,1x18W,IP54 "J" | ks | 4
44.Svítidlo nouzové 8W, 1hod. "N" | ks | 12
45.Svítidlo zářivkové IP20,1x36WEVG,bílá mř. "Z1" | ks | 2
46.Svítidlo zářivkové IP20, 2x36WEVG,leštěná mř. "Z2" | ks | 26
47.Svítidlo zářivkové IP20,2x36WEVG,odolné proti nárazu "Z3" | ks | 14
do tělocvičny+ kryt proti úderu míčem
48.Svítidlo zářivkové IP20,1x36WEVG, "Z4" | ks | 5
49.Svítidlo zářivkové IP20, 2x58WEVG,leštěn.mř.. "Z5" | ks | 3
SOUČET
Přirážka na prořez | % | 5
Přirážka na podr.materiál | % | 3
PPV | % | 6
SILNOPROUD SOUČET
SILNOPROUD CELKEM
HZS
HZS-demontáže el. instalace | hod | 40
Úpravy stávaj. el. instalace | hod | 30
Výchozí revize | hod | 30
Projekt skutečného provedení | hod | 10
HZS-CELKEM
Úprava stávajících svodů hromosvodu( demontáž stáv.4ks svodů,
instalace nových podpěr-40ks,svodů,zkušeb.svorek-5ks,
ochr.úhelníků-5ks,a připojení na stávaj.zemnění+nová revize) | ks | 1
č.p. Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | strana:4
|  |  | jednotk. | celkem | jednotk. | celkem
Slaboproud.
Telefon.
1.Krabice přístrojová KU68 | ks | 7
2.Krabice KO 68 vč. víčka | ks | 20
3.Trubka PVC pr.16mm | m | 40
4.Trubka PVC pr.29mm | m | 60
5.Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 155
6.Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 45
7.Kabel UTP 2x4x0,5 | m | 80
8.Datová dvojzásuvka 2xRJ45 | ks | 7
9.Úpravy ve stávající skříni RACK-připojení nových
kabelů UTP(14ks) | ks | 1
10.Úpravy ve stávající přípojk. telefon.skříni
připojení nových telefonních linek | ks | 1
Telefonní -součet
Domácí telefon.
1.Krabice KO 68 vč. víčka | ks | 12
2.Trubka PVC pr.16mm | m | 55
3.Trubka PVC pr.29mm | m | 18
4.Lišta LV 25x20 | m | 15
5.Kabel SYKFY 1x2x0,5 | m | 5
6.Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 110
7.Zvonkové tablo 1-tlačítkové antivandal | ks | 1
8.Zvonkové tablo 5-tlačítkové antivandal | ks | 1
9.Domácí telefon | ks | 4
10.Elektrický zámek | ks | 1
11.Síťový napaječ | ks | 2
Domácí telefon součet
Úpravy stávajícího systému EZS
přepojení čidla,sirénky a ústředny | ks | 1
SOUČET
Přirážka na prořez | % | 5
Přirážka na podr.materiál | % | 3
č.p. Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | strana:5
|  |  | jednotk. | celkem | jednotk. | celkem
PPV | % | 6
SLABOPROUD SOUČET
SLABOPROUD CELKEM
DODÁVKA - ROZVADĚČE
R1 -rozvodnice pod om. plast.54 modulů | ks | 1
Přístrojová náplň:
Hl.vypínač 400V/40A | ks | 1
Přepěťová ochrana B+C, 3+1 | ks | 1
Jistič 3-pól.16/char.B | ks | 1
Jistič 1-pól.6/char.B | ks | 3
Jistič 1-pól.10A/char.B | ks | 3
Jistič 1-pól.16A/char.B | ks | 6
Proudový chránič 2-pól. 30mA | ks | 3
Zvonkový transformátor | ks | 1
ROZVADĚČ R1 SOUČET
R2 -rozvodnice pod om. plast.72 modulů | ks | 1
Přístrojová náplň:
Hl.vypínač 400V/40A | ks | 1
Přepěťová ochrana B+C, 3+1 | ks | 1
Jistič 3-pól.16/char.B | ks | 1
Jistič 1-pól.6/char.B | ks | 2
Jistič 1-pól.10A/char.B | ks | 6
Jistič 1-pól.16A/char.B | ks | 12
Proudový chránič 2-pól. 30mA | ks | 5
ROZVADĚČ R2 SOUČET
R3 -rozvodnice pod om. plast.54 modulů | ks | 1
Přístrojová náplň:
Hl.vypínač 400V/40A | ks | 1
Přepěťová ochrana B+C, 3+1 | ks | 1
Jistič 1-pól.10A/char.B | ks | 6
Jistič 1-pól.16A/char.B | ks | 5
Proudový chránič 2-pól. 30mA | ks | 2
ROZVADĚČ R3 SOUČET
č.p. Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | strana:6
|  |  | jednotk. | celkem | jednotk. | celkem
Úpravy ve stávajícím rozvaděči RE vč. nového nátěru | ks | 1
ROZVADĚČE CELEKM