| 01 | ### Zádveří |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 8,1 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram.sokl |
|  | ## 8,1 m2 | ## Deska 8,1 m2 | Deska 6,5 m2 | Deska 5,5 m2 | Deska 1,7 m2 | Deska 6,6 m2 | v. 0,1m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | ## Sestava.dvoukřídl. | dveří a | pevné části. | č. výrobku 15 |  |  |  |  |
|  | jednokříd., otočné | 1L | 0,35+0,9 x2,3 m | koule+klika | Vložk.bezp. |  |  |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh | Schránka do | sestavy | nerezová | Č. výrobku 65 |  |
|  | Rozměr | 325/240/60 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 12 |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh | Čistící rohož | č. výrobku 73 |  |  |  |
|  | Rozměr | 600/400 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 2 ks |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W IP43 |  | Nouzové svítidlo 1x8W IP65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  | 1ks |  |  |
| Vypínače | Druh | Pohybové čidlo |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Zvonkové tablo,el. vrátný,přístupový modul RDIF |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Topná Tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## 22VK/900/400 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| 02a | ### WC uklízečky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 1,45 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. obklad |
|  | 1,45 m2 | ## Deska 1,45 m2 | Deska 2,4 m2 | Deska 3,8 m2 | Deska 2,4 m2 | Deska 2,85 m2 | v. 2,0 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové Včetně parapetů | 1 ks | 900/500 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 04 |  |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné | 1P | 0,7 x1,97m | koule+klika | vložkový. |  | č. výr. 33 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 900/500 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh | Držák WC papíru |  |  |  |  |
|  | Rozměr | č. výr. 77 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x100W |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Vypínač |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |

| ###### Topná Tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## 11VK/600/400 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | Kz s nádr.vest. | Um-š.400mm | VV.St.P.-15 | RV15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Baterie |  | - |  |  |  |
|  | Sifon |  | 1 |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| 02b | ### Úklidová komora |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 1,25 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. obklad |
|  | 1,25 m2 | ## Deska 1,25 m2 | Deska 2,4 m2 | Deska 2,3 m2 | Deska 2,4 m2 | Deska 3,7 m2 | v. 2,0 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné | 1L | 0,7 x 1,97 m | koule+klika | vložkový | č. výr. 30 | požární EW30 DP3 do zárubně požární EW30 DP3 |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x100W |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Vypínač |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Dvojnásobná zásuvka bílá |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | ventilátor | Plastová klapka s okapničkou bílá | Větrací mřížka vnitřní | Větrací mřížka venkovní se síťkou proti hmyzu | Spiro potrubí, pozink.plech sk I, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | 50m3/hod, 45Pa, 15W,230V | Pro ø100mm | Pro ø100mm | Pro ø100mm, plast, bílá, pevné lamely | ø100mm, vč.tvarovek |
|  | Počet | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5m |

| ###### Topná Tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## 11VK/600/400 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | VK s nádrž.vysokopol. | P.O.V. 3kW/220V | KU20-1ks | DV15/15 – 1 ks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Baterie | 1 |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| 03 | ### Výtahová šachta 1. NP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 2,50 m2 | Světlá výška | 5,81 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## olejivzdorný |  | ## omítka štuková | ## omítka štuková | ## omítka štuková | ## omítka štuková | ## Olejivzdorný n. |
|  | nátěr 2,5 m2 |  | 8,7 m2 | 9,7 m2 | 8,7 m2 | 6,6 m2 | soklu v. 0,15 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x100W,IP65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač střídavý,IP44 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Zásuvka 230V,IP44 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Větrací mřížka vnitřní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | 300x300mm, plast, bílá |  |  |  |
|  | Počet | 1 |  |  |  |

| ###### Topná Tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | ### Technická místnost 1.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 5,90 m2 |  | Světlá výška |  | 2,03-2,97 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## olejivzdorný | ## Omítaný | ## omítka štuková | ## SD vláknitá | ## omítka štuková | ## SD vláknitá | ## Olejivzdorný n. |
|  | nátěr 5,9 m2 | ## nový 6,5 m2 | štuková 6,2 m2 | Deska 5,55 m2 | Štuková 6,9 m2 | Deska 7,45 m2 | soklu v. 0,15 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové Včetně parapetů | 1 ks | 900/500 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 04 |  |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné | 1L | 0,8 x 1,97 m | koule+klika | vložkový | č. výr. 29 | požární EW30 DP3 do zárubně požární EW30 DP3 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 900/500 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x100W,IP65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Vypínač |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Rozvaděč výtahu |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Větrací mřížka venkovní se síťkou proti hmyzu | Potrubí čtyřhr.z pozink.plechu sk.I, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | 300x300mm, plast, bílá, pevné lamely | do obvodu 800 m, tvar.0% |
|  | Počet | 1 | 2bm |

| ###### Topná tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## 11VK/900/600 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | Vodom.6,0m3/hod | Š50/PN10 | ZK 50 – 1 ks | MUV 50 – 1 ks | VV-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 | 2 | F 50 - 1 ks | RV 50 – 1 ks | 1 |
|  | Baterie |  |  |  |  | KU-32 – 1 ks |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh | hydraulika výtahu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |

| 05a | ### Chodba 1.NP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 43,6 m2 | Světlá výška | 2,62m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## otěruvzdorný |
|  | 43,6 m2 | ## Deska 40,7 m2 | Deska 53,6 m2 | Deska 2,4 m2 | Deska 44,5 m2 | Deska 2,4 m2 | povrch v. 1,5 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové O.dř.EW30 DP3 | 4 ks | 900/1430 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 03 | Včetně parap. |
|  |  | 1 ks | 900/1430 mm | pevně zaskl. | požární | izol.dvojsklo pož | č. výr. 21 | Včetně parap. |
| ###### Dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokříd., otočné | 1L | 0,9 x 2,3 m | koule+klika | vlož. bezp. |  | č. výr. 12 |  |
|  | jednokříd., otočné | 1P | 0,9 x 1,97 m | koule+klika | vložkový |  | č. výr. 24 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 900/1430 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 5 ks |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  | Nouzové svítidlo 1x8W IP65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 7ks |  | 2ks |  |  |
| Vypínače | Druh | Ovladač.se signál, čidlo pohybu |  |  |  |  |
|  | Počet | 7ks 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Zvonkové tlačítko |  |  |  |  |
|  | Počet | 6ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Topná Tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## 22VK/600/700 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 4 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | HS D25-s had.30m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05b |  | ### Schodiště 1.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 10,1 m2 |  | Světlá výška |  | 5,67- 2,605 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## omítka štuková | ## keram. sokl |
|  | 13,8 m2 | ## Deska 10,5 m2 | Deska 10,9 m2 | Deska 14,9 m2 | Deska 16,6 m2 | 25,8 m2 | v. 0 ,1 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové včetně parapetů | 1 ks | 900/1000 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 05 |  |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné včetně parapetů | 1P | 0,7 x2,24m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 14 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální | Kovové horizontální |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 900/1000 mm | 700/2240 mm |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks | 1 ks |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce |  | Schod.išťová madla | nerezová |  |  |  |
|  | Rozměr | Dle výkr. č. 02.26 | č. výr. 70-75 |  |  |  |
|  | Počet | 6 ks |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  | Nouzové svítidlo 1x8W IP65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 2ks |  | 1ks |  |  |
| Vypínače | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Větrací mřížka venkovní se síťkou proti hmyzu | Potrubí čtyřhr.z pozink.plechu sk.I, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | 300x300mm, plast, bílá | do obvodu 800 m, tvar.30% |
|  | Počet | 1 | 3bm |

| ###### Topná Tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| 06a | ### Společenská místnost 1.NP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 22,8 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. sokl |
|  | ## 22,8 m2 | ## Deska 22,8 m2 | Deska 22,1 m2 | Deska 5,3 m2 | Deska 22,1 m2 | Deska 2,4 m2 | v. 0,1 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | Dvouokřídl.otvír. parapetů | 1L | 2x0,9 x2,3m | celoobvodové | včetně parapet. | izol.dvojsklo | č. výr. 6 |  |
|  | jednokříd., otočné | 1L | 0,9 x 1,97 m | klika+klika | vložkový | č. výr. 25 | požární EW30 DP3 do zárubně požární EW30 DP3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zárubně požární EW30 DP3 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 2x 900/2240 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh | Kuchyň. Linka s ssdřezem | s dřezem | Horní skříňky v. 0,3m |  | č. výr. 36 |
|  | Rozměr | dl. 1,8 m |  | 900/300 mm |  |  |
|  | Počet | 1 ks | 1ks | 2 ks |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 8ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Přepin.seriový, vypínač jednopolový |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Dvojnásobná zásuvka bílá, |  | Rozvaděč společné potřeby |  |  |
|  | Počet | 3ks |  | 1ks |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Zásuvka TVR |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | JD s odkl.pl. | POV3kW/220V 3kW/220V | KU-20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Baterie | 1 |  |  |  |  |
|  | Sifon | 1 |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  | ## Rozdělovač |  | Termostat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## vč. skříně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 06b |  | ### Uzavřená nika EI 1.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 1,0 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. sokl |
|  | ## 1,0 m2 | ## Deska 1,0 m2 | Deska 1,7 m2 | Deska 3,1 m2 | Deska 1,7 m2 | Deska 0,9 m2 | v. 0,1 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné | 1P | 1,1 x 1,97 m | koule+klika | vložkový | č. výr. 27 | požární EW30 DP3 do zárubně požární EW30 DP3 zárubně požární EW30 DP3 |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Rozvaděč elektroměrový-7x měření, |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07a |  | ### Krajní chodba Levá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 8,9 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## otěruvzdorný |
|  | 8,9 m2 | ## Deska 8,9 m2 | Deska 11,9 m2 | Deska 3,05 m2 | Deska 11,9 m2 | Deska 2,5 m2 | povrch v. 1,5 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové včetně parapetů | 1 ks | 800/1430 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 02 |  |
| ###### Dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 800/1430 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 2ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Ovladač.se signál, |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  | Rozdělovač |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vč. skříně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07b |  | ### Krajní chodba Pravá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 8,9 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## otěruvzdorný |
|  | 8,9 m2 | ## Deska 8,9 m2 | Deska 11,9 m2 | Deska 3,05 m2 | Deska 11,9 m2 | Deska 2,5 m2 | povrch v. 1,5 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 ks | 800/1430 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 02 |  |
| ###### Dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 800/1430 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 2ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Ovladač.se signál, |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh | Rozdělovač |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vč. skříně |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 |  |  |  |  |

| 08a | ### Sušárna Levá |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 13,2 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. sokl |
|  | 13,20 m2 | ## Deska 13,20 m2 | Deska 9,8 m2 | Deska 9,25 m2 | Deska 8,0 m2 | Deska 7,45 m2 | v 0,1 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné včetně parapetů | 1L | 0,8 x2,24m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 08 |  |
|  | jednokříd., otočné | 1P | 0,9 x 1,97 m | koule+klika | vložkový | č. výr. 26 | požární EW30 DP3 do zárubně požární EW30 DP3 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 800/2240 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Vypínač |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Dvojnásobná zásuvka 230V,bílá, |  |  |  |  |
|  | Počet | 3 ks |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Topná Tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## VK22/900/400. RADIÁTOR |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  | Termostat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08b |  | ### Sušárna Pravá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 13,2 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. sokl |
|  | 13,20 m2 | ## Deska 13,20 m2 | Deska 9,8 m2 | Deska 9,25 m2 | Deska 8,0 m2 | Deska 7,45 m2 | v 0,1 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné včetně parapetů | 1P | 0,8 x2,24m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 08 |  |
|  | jednokříd., otočné | 1L | 0,9 x 1,97 m | koule+klika | vložkový | č. výr. 26 | požární EW30 DP3 do zárubně požární EW30 DP3 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 800/2240 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Vypínač |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Dvojnásobná zásuvka 230V,bílá, |  |  |  |  |
|  | Počet | 3 ks |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Topná Tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## VK22/900/400. RADIÁTOR |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh | Termostat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 |  |  |  |  |

| 09 | ### Předsíň: Levá krajní garsoniéra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 5,75 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## vinilová | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## Soklová lišta |
|  | 5,75 m2 | ## Deska 5,75 m2 | Deska 6,95 m2 | Deska 5,4 m2 | Deska 5,15 m2 | Deska 5,4 m2 | V 0,05 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jednokříd., otočné | 1P | 0,9 x 1,97 m | koule+klika | vložkový | č. výr. 26 | požární EW30 DP3 do zárubně požární EW30 DP3 |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač střídavý |  |  |  |  |
|  | Počet | 2ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Dvojnásobná zásuvka 230V bílá, |  | Rozvaděč bytový |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  | 1ks |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Domácí telefon |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh | Kouřový hlásič |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |

| ###### Topná Tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | ### Předsíň: Pravá krajní garsoniéra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 5,75 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## vinilová | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## Soklová lišta |
|  | 5,75 m2 | ## Deska 5,75 m2 | Deska 6,95 m2 | Deska 5,4 m2 | Deska 5,15 m2 | Deska 5,4 m2 | V 0,05 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokříd., otočné | 1L | 0,9 x 1,97 m | koule+klika | vložkový | č. výr. 26 | požární EW30 DP3 do zárubně požární EW30 DP3 |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač střídavý |  |  |  |  |
|  | Počet | 2ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Dvojnásobná zásuvka 230V bílá, |  | Rozvaděč bytový |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  | 1ks |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Domácí telefon |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh | Kouřový hlásič |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |

| ###### Topná Tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| 10 | ### Koupelna 1. NP: Levá krajní garsoniéra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 5,65 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | Dle. ČSN 332000- 7-701 |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. obklad |
|  | 5,65 m2 | ## Deska 5,65 m2 | Deska 6,2 m2 | Deska 4,3 m2 | Deska 6,2 m2 | Deska 4,9 m2 | v. 2,0 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové včetně parapetů | 1 ks | 800/1430 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 02 |  |
| ###### Dveře | jednokříd., posuv. | 1L | 0,9 x 1,97 m | klika+klika | Mezipokoj. |  | č. výr. 31 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 800/1430 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh | Zrcadl. Skříňka plast |  |  |  |  |
|  | Rozměr | 620/510 mm č.výr.18 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh | Madlo nerez | Sedátko sprch. nerez | Tyč na sprchový závěs | Držák WC papíru |  |
|  | Rozměr | č. výr. 63 | č. výr. 64 | č. výr. 72 | č. výr. 77 |  |
|  | Počet | 2 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |  |

| ###### Svítidla | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Ventilátor dvouotáčkový | Plastová klapka s okapničkou bílá | Spiro potrubí, pozink.plech sk I, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | 30m3/hod, 75Pa, 15W,230V / 100m3/hod, 80Pa, 35W,230V | Pro ø100mm | ø100mm, vč.tvarovek |
|  | Počet | 1 | 1 | 0,5m |

| ###### Topná tělesa | Druh | ## TRUBKOVÝ RAD. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## KLC 700/450 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Ventil/Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | Kz s nádrž.vest. | Umyvadlo š.550 | Sprcha | Boiler 50 ltr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | ZV20 – 1 ks |
|  | Baterie | RV15 – 1 ks | 1 ks | 1 ks | KU 20 – 2 ks | PV15 – 1 ks |
|  | Sifon |  |  | PV Ø70 níz.1ks 11ks11S b.odt | ZU Ø50 – 2 ks | VVpračk.-1 ks |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  | Rozdělovač |  | Sprchový závěs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vč. skříně |  | Vel. 180/200 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ### Koupelna 1. NP: Pravá krajní garsoniéra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 5,65 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | Dle. ČSN 332000- 7-701 |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. obklad |
|  | 5,65 m2 | ## Deska 5,65 m2 | Deska 6,2 m2 | Deska 4,3 m2 | Deska 6,2 m2 | Deska 4,9 m2 | v. 2,0 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové včetně parapetů | 1 ks | 800/1430 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 02 |  |
| ###### Dveře | jednokříd., posuv. | 1P | 0,9 x 1,97 m | klika+klika | Mezipokoj. |  | č. výr. 31 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 800/1430 mm |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh | Zrcadl. Skříňka plast |  |  |  |  |
|  | Rozměr | 620/510 mm č.výr.18 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh | Madlo nerez | Sedátko sprch. nerez | Tyč na sprchový závěs | Držák WC papíru |  |
|  | Rozměr | č. výr. 63 | č. výr. 64 | č. výr. 72 | č. výr. 77 |  |
|  | Počet | 2 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  | Svítidlo přisazené 2x11W,IP43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  | 1ks |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač sériový Spínač střídavý |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Zásuvka 230V,bílá, |  |  |  |  |
|  | Počet | 3 ks |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Ventilátor dvouotáčkový | Plastová klapka s okapničkou bílá | Spiro potrubí, pozink.plech sk I, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | 30m3/hod, 75Pa, 15W,230V / 100m3/hod, 80Pa, 35W,230V | Pro ø100mm | ø100mm, vč.tvarovek |
|  | Počet | 1 | 1 | 0,5m |

| ###### Topná tělesa | Druh | ## TRUBKOVÝ RAD. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## KLC 700/450 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Ventil/Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | Kz s nádrž.vest. | Umyvadlo š.550 | Sprcha | Boiler 50 ltr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | ZV20 – 1 ks |
|  | Baterie | RV15 – 1 ks | 1 ks | 1 ks | KU 20 – 2 ks | PV15 – 1 ks |
|  | Sifon |  |  | PV Ø70 níz.1ks 11ks11S b.odt | ZU Ø50 – 2 ks | VVpračk.-1 ks |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh | Rozdělovač | Sprchový závěs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vč. skříně | Vel. 180/200 cm |  |  |  |
|  | Počet | 1 | 1 |  |  |  |

| 11 | ### Obytná kuchyně 1.NP: Levá krajní garsoniéra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 26,85 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## vinylová | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## Soklová lišta |
|  | 26,85 m2 | ## Deska 26,85 m2 | Deska 16,4 m2 | Deska 9,9 m2 | Deska 13,8 m2 | Deska 11,9 m2 | V 0,05 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové včetně parapetů | 1 ks | 1000/1800 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 01 |  |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné včetně parapetů | 1L | 0,8 x2,24m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 08 |  |
|  | ## jednokříd., otočné včetně parapetů | 1P | 0,9 x2,30m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 10 |  |
|  | jednokříd., otočné | 1P | 0,9 x 1,97 m | klika+klika | Mezipokoj. |  | č. výr. 32 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální | Kovové horizontální | Kovové horizontální |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 800/2240 mm | 900/2240 mm | 1000/1800 mm |  |  |
|  | Počet | 1 ks | 1 ks | 1 ks |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh | Kuch. linka +lednice spíž | Var. Deska + el. trouba | Horní skříňky v. 0,3m |  | č. výr. 35 |
|  | Rozměr | 1,8+2,45 m | + Odsavač par | 2,45x0,3 a 1,2x03 m |  |  |
|  | Počet | 1+1 ks | 1+1+1ks | 1+1 ks |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  | Svítidlo přisazené 2x11W,IP43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 3ks |  | 1ks |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač sériový Spínač jednopólový |  | Spínač střídavý dvojitý |  |  |
|  | Počet | 1ks 1ks |  | 2ks |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Zásuvka 230V,bílá, sporáková kombi. |  | Dvojnásobná zásuvka 230V,bílá, |  |  |
|  | Počet | 1 ks 1ks |  | 7 ks |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Zásuvka TVR zásuvka datová kat.6 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks 1ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Digestoř | Poloohebné potrubí | Spiro potrubí, pozink.plech sk I, | Plastová klapka s okapničkou bílá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Dle kuchyně, 150 m3/hod | ø125mm | ø125mm, vč.tvarovek | Pro ø125mm |
|  | Počet | 1 | 1m | 2m | 1 |

| ###### Topná tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## 22VK/300/1000 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | JD s odkl.pl. | ZU Ø32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 | 1 ks |  |  |  |
|  | Baterie | 1 |  |  |  |  |
|  | Sifon | 1 |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  | Termostat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ### Obytná kuchyně 1.NP: Pravá krajní garsoniéra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 26,85 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## vinylová | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## Soklová lišta |
|  | 26,85 m2 | ## Deska 26,85 m2 | Deska 16,4 m2 | Deska 9,9 m2 | Deska 13,8 m2 | Deska 11,9 m2 | V 0,05 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové včetně parapetů | 1 ks | 1000/1800 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 01 |  |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné včetně parapetů | 1P | 0,8 x2,24m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 08 |  |
|  | ## jednokříd., otočné včetně parapetů | 1L | 0,9 x2,30m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 10 |  |
|  | jednokříd., otočné | 1L | 0,9 x 1,97 m | klika+klika | Mezipokoj. |  | č. výr. 32 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální | Kovové horizontální | Kovové horizontální |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 800/2240 mm | 900/2240 mm | 1000/1800 mm |  |  |
|  | Počet | 1 ks | 1 ks | 1 ks |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh | Kuch. linka +lednice spíž | Var. Deska + el.trouba | Horní skříňky v. 0,3m |  | č. výr. 35 |
|  | Rozměr | 1,8+2,45 m | +Odsavač par | 2,45x0,3 a 1,2x03 m |  |  |
|  | Počet | 1+1 ks | 1+1+1ks | 1+1 ks |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  | Svítidlo přisazené 2x11W,IP43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 3ks |  | 1ks |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač sériový Spínač jednopólový |  |  |  |  |
|  | Počet | 2ks 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | sporáková kombi. |  | Dvojnásobná zásuvka 230V,bílá, |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  | 7ks |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Zásuvka TVR zásuvka datová kat.6 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks 1ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Digestoř | Poloohebné potrubí | Spiro potrubí, pozink.plech sk I, | Plastová klapka s okapničkou bílá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Dle kuchyně, 150 m3/hod | ø125mm | ø125mm, vč.tvarovek | Pro ø125mm |
|  | Počet | 1 | 1m | 2m | 1 |

| ###### Topná tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## 22VK/300/1000 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | JD s odkl.pl. | ZU Ø32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 | 1 ks |  |  |  |
|  | Baterie | 1 |  |  |  |  |
|  | Sifon | 1 |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh | Termostat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 |  |  |  |  |

| 12 | ### Předsíň 1.NP: Levá garsoniéra 2x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 5,75 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## vinylová | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## Soklová lišta |
|  | 5,75 m2 | ## Deska 5,75 m2 | Deska 5,4 m2 | Deska 5,35 m2 | Deska 3,6 m2 | Deska 5,35 m2 | V 0,05 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné | 1L | 0,9 x 1,97 m | koule+klika | vložkový | č. výr. 26 | požární EW30 DP3 do zárubně požární EW30 DP3 |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač stříd. |  |  |  |  |
|  | Počet | 2ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Dvojnásobná zásuvka 230V bílá, |  | Rozvaděč bytový |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  | 1ks |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Domácí telefon |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh | Kouřový hlásič |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ### Předsíň 1.NP: Pravá garsoniéra 2x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 5,75 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## vinylová | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## Soklová lišta |
|  | 5,75 m2 | ## Deska 5,75 m2 | Deska 5,4 m2 | Deska 5,35 m2 | Deska 3,6 m2 | Deska 5,35 m2 | V 0,05 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné | 1P | 0,9 x 1,97 m | koule+klika | vložkový | č. výr. 26 | požární EW30 DP3 do zárubně požární EW30 DP3 |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač stříd. |  |  |  |  |
|  | Počet | 2ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Dvojnásobná zásuvka 230V bílá, |  | Rozvaděč bytový |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  | 1ks |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Domácí telefon |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh | Kouřový hlásič |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| 13 | ### Koupelna a WC 1.NP: Levá garsoniéra 2x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 5,65 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | Dle. ČSN 332000- 7-701 |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. obklad |
|  | 5,65 m2 | ## Deska 5,65 m2 | Deska 6,2 m2 | Deska 6,05 m2 | Deska 6,5 m2 | Deska 4,25 m2 | v. 2,0 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | jednokříd., posuv. | 1P | 0,9 x 1,97 m | klika+klika | Mezipokoj. |  | č. výr. 31 |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh | Zrcadl. Skříňka plast |  |  |  |  |
|  | Rozměr | 620/510 mm č.výr.18 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh | Madlo nerez | Sedátko sprch. nerez | Tyč na sprchový závěs | Držák WC papíru |  |
|  | Rozměr | č. výr. 63 | č. výr. 64 | č. výr. 72 | č. výr. 77 |  |
|  | Počet | 2 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  | Svítidlo přisazené 2x11W,IP43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  | 1ks |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač sériový Spínač střídavý |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Zásuvka 230V,bílá, |  |  |  |  |
|  | Počet | 3 ks |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Ventilátor dvouotáčkový |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | 30m3/hod, 75Pa, 15W,230V / 100m3/hod, 80Pa, 35W,230V |  |
|  | Počet | 1 |  |

| ###### Topná tělesa | Druh | ## TRUBKOVÝ RAD. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## KLC700/450 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## RV a RŠ DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | U –š.550 mm | Záp.uz.DN50 | VVprač. - 15 | Sprcha | KU20 – 2 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 | 1 ks | 1 | 1 | ZV20 – 1 ks |
|  | Baterie | 1 | Záp.uz. DN40 |  | 1 | PV15 – 1 ks |
|  | Sifon | 1 | 1 ks |  | PVØ70 nízk. -1 | B 50 litrů – 1ks |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  | Rozdělovač |  | Sprchový závěs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vč. skříně |  | vel. 180/200 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ### Koupelna a WC 1.NP: Pravá garsoniéra 2x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 5,65 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | Dle. ČSN 332000- 7-701 |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. obklad |
|  | 5,65 m2 | ## Deska 5,65 m2 | Deska 6,2 m2 | Deska 6,05 m2 | Deska 6,5 m2 | Deska 4,25 m2 | v. 2,0 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | jednokříd., posuv. | 1L | 0,9 x 1,97 m | klika+klika | Mezipokoj. |  | č. výr. 31 |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh | Zrcadl. Skříňka plast |  |  |  |  |
|  | Rozměr | 620/510 mm č.výr.18 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh | Madlo nerez | Sedátko sprch. nerez | Tyč na sprchový závěs | Držák WC papíru |  |
|  | Rozměr | č. výr. 63 | č. výr. 64 | č. výr. 72 | č. výr. 77 |  |
|  | Počet | 2 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  | Svítidlo přisazené 2x11W,IP43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  | 1ks |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač sériový Spínač střídavý |  |  |  |  |
|  | Počet | 1ks 1ks |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Zásuvka 230V,bílá, |  |  |  |  |
|  | Počet | 3 ks |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Ventilátor dvouotáčkový |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | 30m3/hod, 75Pa, 15W,230V / 100m3/hod, 80Pa, 35W,230V |  |
|  | Počet | 1 |  |

| ###### Topná tělesa | Druh | ## TRUBKOVÝ RAD. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## KLC700/450 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## RV a RŠ DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | U š.550 mm | Záp.uz. DN50 | VVprač.-15 | Sprcha | KU20 – 2 ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 | 1 ks | 1 | 1 | ZV20 – 1 ks |
|  | Baterie | 1 | Záp.uz. DN40 |  | 1 | PV15 – 1 ks |
|  | Sifon | 1 | 1 ks |  | PVØ70nízká-1 ks | B 50 litrů –1 ks |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh | Rozdělovač | Sprchový závěs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vč. skříně | Vel. 180/200 cm |  |  |  |
|  | Počet | 1 | 1 |  |  |  |

| 14 | ### Obytná kuchyně 1.NP: Levá garsoniéra 2x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 26,8 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## vinylová | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## Soklová lišta |
|  | 26,8 m2 | ## Deska 26,8 m2 | Deska 16,4 m2 | Deska 9,85 m2 | Deska 13,8 m2 | Deska 11,85 m2 | V 0,05 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové včetně parapetů | 1 ks | 1000/1800 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 01 |  |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné včetně parapetů | 1P | 0,8 x2,24m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 08 |  |
|  | ## jednokříd., otočné včetně parapetů | 1L | 0,9 x2,30m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 10 |  |
|  | jednokříd., otočné | 1L | 0,9 x 1,97 m | klika+klika | Mezipokoj. |  | č. výr. 32 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální | Kovové horizontální | Kovové horizontální |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 800/2240 mm | 900/2240 mm | 1000/1800 mm |  |  |
|  | Počet | 1 ks | 1 ks | 1 ks |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh | Kuch. linka +lednice spíž | Vařič dvouplotýnkový | Horní skříňky v. 0,45m |  | č. výr. 34 |
|  | Rozměr | 1,8+2,45 m | + el. trouba | 2,45x0,45 , 1,2x0,45 m |  |  |
|  | Počet | 1+1 ks | 1+1+1ks | 1+1 ks |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  | Svítidlo přisazené 2x11W,IP43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 3ks |  | 1ks |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač sériový Spínač střídavýdvojitý |  | Spínač jednopólový |  |  |
|  | Počet | 1ks 2ks |  | 1ks |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Zásuvka 230V,bílá, |  | Dvojnásobná zásuvka 230V,bílá, |  |  |
|  | Počet | 2 ks |  | 8ks |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Zásuvka TVR zásuvka datová kat.6 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks 1ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Plastová klapka s okapničkou bílá | Spiro potrubí, pozink.plech sk I, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Pro ø100mm | ø100mm, vč.tvarovek |  |
|  | Počet | 1 | 4,5m |  |

| ###### Topná tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## 22VK/300/1000 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | JD s odkl. Pl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 |  |  |  |  |
|  | Baterie | 1 |  |  |  |  |
|  | Sifon | 1 |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  | Termostat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ### Obytná kuchyně 1.NP: Pravá garsoniéra 2x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 26,8 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## vinylová | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## Soklová lišta |
|  | 26,8 m2 | ## Deska 26,8 m2 | Deska 16,4 m2 | Deska 9,85 m2 | Deska 13,8 m2 | Deska 11,85 m2 | V 0,05 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno plastové včetně parapetů | 1 ks | 1000/1800 mm | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 01 |  |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné včetně parapetů | 1L | 0,8 x2,24m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 08 |  |
|  | ## jednokříd., otočné včetně parapetů | 1P | 0,9 x2,30m | celoobvodové |  | izol.dvojsklo | č. výr. 10 |  |
|  | jednokříd., otočné | 1P | 0,9 x 1,97 m | klika+klika | Mezipokoj. |  | č. výr. 32 |  |

| ###### Žaluzie | Druh | Kovové horizontální | Kovové horizontální | Kovové horizontální |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | 800/2240 mm | 900/2240 mm | 1000/1800 mm |  |  |
|  | Počet | 1 ks | 1 ks | 1 ks |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh | Kuch. linka +lednice spíž | Vařič dvouplotýnkový | Horní skříňky v. 0,45m |  | č. výr. 34 |
|  | Rozměr | 1,8+2,45 m | + el. trouba | 2,45x0,45 , 1,2x0,45 m |  |  |
|  | Počet | 1+1 ks | 1+1+1ks | 1+1 ks |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x36W,IP43 |  | Svítidlo přisazené 2x11W,IP43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 3ks |  | 1ks |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač sériový Spínač střídavýdvojitý |  | Spínač jednopólový |  |  |
|  | Počet | 1ks 2ks |  | 1ks |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh | Zásuvka 230V,bílá, |  | Dvojnásobná zásuvka 230V,bílá, |  |  |
|  | Počet | 2 ks |  | 8ks |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh | Zásuvka TVR zásuvka datová kat.6 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks 1ks |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Plastová klapka s okapničkou bílá | Spiro potrubí, pozink.plech sk I, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Pro ø100mm | ø100mm, vč.tvarovek |  |
|  | Počet | 1 | 4,5m |  |

| ###### Topná tělesa | Druh | ## DESK. RADIÁTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr | ## 22VK/300/1000 |  |  |  |  |
|  | Počet | ## 1 |  |  |  |  |
|  | Ventil | ## Šroubení DN15 |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh | JD s odkl. pl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 |  |  |  |  |
|  | Baterie | 1 |  |  |  |  |
|  | Sifon | 1 |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh | Termostat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1 |  |  |  |  |

| 15a | ### Venkovní terasa 1.NP: Byt 2+0 2x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 4,9 m2 | Světlá výška |  | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Dřevěná prkna |  |  |  |  |  |  |
|  | Hobl. 4,9 m2 |  |  |  |  |  |  |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh | Zábradlí venkov. nerez | Zábradlí venkov. nerez |  |  |  |
|  | Rozměr | č. výrobku 62 | č. výrobku 76 |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks | 1 ks |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x100W,IP65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15b |  | ### Venkovní terasa 1.NP: garsoniéry 4x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 4,5 m2 |  | Světlá výška |  |  |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Dřevěná prkna |  |  |  |  |  |  |
|  | Hobl. 4,5 m2 |  |  |  |  |  |  |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh | Zábradlí venkov. nerez |  |  |  |  |
|  | Rozměr | č. výrobku 62 |  |  |  |  |
|  | Počet | 1 ks |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x100W,IP65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15c |  | ### Venkovní terasa 1.NP: nekrytá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 9,0 m2 |  | Světlá výška |  |  |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Dřevěná prkna |  |  |  |  |  |  |
|  | Hobl. 9,0 m2 |  |  |  |  |  |  |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh | Zábradlí venkov. nerez |  |  |  |  |
|  | Rozměr | č. výrobku 58 |  |  |  |  |
|  | Počet | 2 ks |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x100W,IP65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 1ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| 16a | ### Sklepní prostor 1.NP: Levé 3x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlahová plocha | 1,7 m2 | Světlá výška | 2,62 m | Druh prostředí | normální |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. sokl |
|  | 1,7 m2 | ## Deska 1,7 m2 | Deska 3,9 m2 | Deska 3,4 m2 | Deska 3,9 m2 | Deska 1,3 m2 | V 0,1 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokříd., otočné včetně parapetů | 1P | 0,75 x2,30m | Klika /klika | Vložkový bezp. | Plné s mřížkou | č. výr. 16 |  |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x100W,IP65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 4ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač jednopólový |  | Čidlo pohybu |  |  |
|  | Počet | 3ks |  | 1 ks |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Větrací mřížka vnitřní | Větrací mřížka venkovní se síťkou proti hmyzu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Otvor 100x100mm, bílá, plast | Otvor 100x100mm, bílá, plast |  |
|  | Počet | 2 | 1 |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16b |  | ### Sklepní prostor 1.NP: Pravé 3x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahová plocha |  | 1,7 m2 |  | Světlá výška |  | 2,62 m |  | Druh prostředí |  | normální |  |

| ###### Povrchové ###### úpravy | ##### Podlaha | ##### Strop | Stěna 1 | Stěna 2 | Stěna 3 | Stěna 4 | ##### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## keram. dlažba | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## SD vláknitá | ## keram. sokl |
|  | 1,7 m2 | ## Deska 1,7 m2 | Deska 3,9 m2 | Deska 3,4 m2 | Deska 3,9 m2 | Deska 1,3 m2 | V 0,1 m |

| ###### Okna | Druh | Počet | Rozměr | Kování | Zámek | Zasklení | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Dveře | jednokříd., otočné včetně parapetů | 1L | 0,75 x2,30m | Klika /klika | Vložkový bezp. | Plné s mřížkou | č. výr. 16 |  |

| ###### Žaluzie | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zabudovaný interiér | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Kovové doplňkové konstrukce | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| ###### Svítidla | Druh | Svítidlo přisazené 1x100W,IP65 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | 4ks |  |  |  |  |
| Vypínače | Druh | Spínač jednopólový |  | Čidlo pohybu |  |  |
|  | Počet | 3ks |  | 1 ks |  |  |
| Zásuvky silnoproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| ###### Zásuvky a zařízení slaboproud | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
| Požární hlásiče | Druh |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

| Vzduchotechnické zařízení | Druh | Větrací mřížka vnitřní | Větrací mřížka venkovní se síťkou proti hmyzu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Otvor 100x100mm, bílá, plast | Otvor 100x100mm, bílá, plast |  |
|  | Počet | 2 | 1 |  |

| ###### Topná tělesa | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozměr |  |  |  |  |  |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  |  |  |  |

| ###### Zdravotechnické ###### zařizovací předměty | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |  |  |
|  | Sifon |  |  |  |  |  |

| Ostatní konstrukce, prvky, výrobky | Druh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet |  |  |  |  |  |

# PŘÍLOHA č. 2a

k Technické zprávě

Bytový dům

k.ú. Horní Stropnice,

č.parcely 664/1, 665/95, 665/99, 668

POPIS MÍSTNOSTÍ

1.NP