## venkovní osvětlení
položkový rozpočet
Energetické úspory v ZD Hrotovice- středisko Hrotovice
Venkovní osvětlení středisko Hrotovice
|  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
Název | množství | ks/m | jedn.cena | cena celkem | jedn.cena | cena celkem
Svítidlo pro veřejné komunikace LED 25W 4000K IP 65 | 72 | ks |  | 0 |  | 0
Svítidlo pro veřejné komunikace LED 50W 4000K IP 65 | 17 | ks |  | 0 |  | 0
LED svítidlo krytí IP65, 20W, svítivost min. 2500lm, podlouhlé, pro přisazenou i závěsnou montáž | 4 | ks |  | 0 |  | 0
LED přisazené svítidlo opálový kryt 24W, svítivost min. 1920lm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Držák veřejného osvětlení na zeď DVO 20cm | 89 | ks |  | 0 |  | 0
1051756 Vývodka Pg13,5, IP68, šedá RAL7035+matice | 97 | ks |  | 0 |  | 0
Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5 červená | 582 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x 1,5 | 680 | m |  | 0 |  | 0
Krabice 93x 93x 55 IP65 Spelsberg bez svorkovnice Abox šedá | 89 | ks |  | 0 |  | 0
Trubka pevná 750N 4025 /3m tmavě šedá | 180 | m |  | 0 |  | 0
Příchytka pro ohebné trubky 25mm 5325 tmavě šedá | 720 | ks |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná 750N 25mm SUPER MONOFLEX 1225 tmavě šedá | 78 | m |  | 0 |  | 0
drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
JA-110N DIM akční člen řízení světel včetně příslušenství | 32 | kpl |  | 0 |  | 0
JA-106KR řídící ústředna automatiky světel včetně příslušenství | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
JA-111R modul pro zvýšení dosahu bezdrátového systému řízení osvětlení | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Spinač soumrakový SOU-3 230VAC | 4 | ks |  | 0 |  | 0
doprava a přesun hmot | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
dozbrojení rozvaděčů světel | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  | 0

## kotel
položkový rozpočet
Energetické úspory v ZD Hrotovice- středisko Hrotovice
Modernizace systému vytápění
popis | jednotka | ks | Kč/ks | Kč
odstavení a odplynění plynovodu | hod | 14 |  | 0
přemístění stávahící HUP(klapka DN 100) | hod | 16 |  | 0
příruba nerez DN 100/104 | ks | 2 |  | 0
bezpečnostní uzávěr BAP solo DN 100 | ks | 1 |  | 0
Přírub.spoj nerez DN 100 | ks | 2 |  | 0
skříň plechová lakovaná 500/800/300 | ks | 1 |  | 0
demontáž stávajícího potrubí a armatur před hořákem | hod | 1 |  | 0
montáž uzávěru filtru a regulátoru | hod | 33 |  | 0
regulátor FRS 520,DN 50 | ks | 1 |  | 0
potrubní připojení DN 100-DN 50 | m | 9 |  | 0
napuštění a zprovoznění plynovodu | hod | 14 |  | 0
výchozí revize | ks | 1 |  | 0
dopravné | ks | 1 |  | 0
hořák APH-M 10 PKN | ks | 1 |  | 0
montáž hořáku, uvedení do provozu | hod | 42 |  | 0
snímač úniku plynu 1 a 2 st. | ks | 1 |  | 0
snímač zaplavení | ks | 1 |  | 0
snímač teploty prostoru | ks | 1 |  | 0
rozvaděč silnoproudu a MaR(jističe,relé,stykače) | ks | 1 |  | 0
kabeláže | kpl | 1 |  | 0
lišty,žlaby | kpl | 1 |  | 0
úprava SW,kabeláž,převodníky | kpl | 1 |  | 0
CELKEM |  |  |  | 0

## osvětlení dílny
položkový rozpočet
Energetické úspory v ZD Hrotovice- středisko Hrotovice
modernizace osvětlení dílen
|  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
Název | množství | ks/m | jedn.cena | cena celkem | jedn.cena | cena celkem
VELKÁ DÍLNA - modernizace osvětlení | 0
průmyslové svítidlo LED krytí IP65, kuláté závesné, 90W, 10250lm | 16 | ks |  | 0 |  | 0
kotevní sada pro zavešení světel včetně příslušenství | 16 | ks |  | 0 |  | 0
1051756 Vývodka Pg13,5, IP68, šedá RAL7035+matice | 32 | ks |  | 0 |  | 0
Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5 červená | 48 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x 1,5 | 180 | m |  | 0 |  | 0
Krabice 93x 93x 55 IP65 Spelsberg bez svorkovnice Abox šedá | 16 | ks |  | 0 |  | 0
Trubka pevná 750N 4025 /3m tmavě šedá | 36 | m |  | 0 |  | 0
Příchytka pro ohebné trubky 25mm 5325 tmavě šedá | 108 | ks |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná 750N 25mm SUPER MONOFLEX 1225 tmavě šedá | 32 | m |  | 0 |  | 0
drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
dozbrojení rozvaděče světel | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
MALÁ DÍLNA - modernizace osvětlení | 0
průmyslové svítidlo LED krytí IP65, kuláté závesné, 90W, 10250lm | 8 | ks |  | 0 |  | 0
kotevní sada pro zavešení světel včetně příslušenství | 8 | ks |  | 0 |  | 0
1051756 Vývodka Pg13,5, IP68, šedá RAL7035+matice | 16 | ks |  | 0 |  | 0
Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5 červená | 24 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x 1,5 | 110 | m |  | 0 |  | 0
Krabice 93x 93x 55 IP65 Spelsberg bez svorkovnice Abox šedá | 8 | ks |  | 0 |  | 0
Trubka pevná 750N 4025 /3m tmavě šedá | 21 | m |  | 0 |  | 0
Příchytka pro ohebné trubky 25mm 5325 tmavě šedá | 63 | ks |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná 750N 25mm SUPER MONOFLEX 1225 tmavě šedá | 18 | m |  | 0 |  | 0
drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
dozbrojení rozvaděče světel | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
ZÁZEMÍ DÍLEN, SKLADY, PŘIDRUŽENÉ PROSTORY DÍLEN - modernizace osvětlení | 0
LED svítidlo krytí IP65, 20W, svítivost min. 2500lm, podlouhlé, pro přisazenou i závěsnou montáž | 62 | ks |  | 0 |  | 0
LED přisazené svítidlo opálový kryt 24W, svítivost min. 1920lm | 43 | ks |  | 0 |  | 0
LED přisazení svítidlo kulaté 25W, svítivost min. 1800lm | 14 | ks |  | 0 |  | 0
LED svítidlo krytí IP65, 30W, svítivost min. 3800lm, podlouhlé, pro přisazenou i závěsnou montáž | 11 | ks |  | 0 |  | 0
1051756 Vývodka Pg13,5, IP68, šedá RAL7035+matice | 260 | ks |  | 0 |  | 0
Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5 červená | 390 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x 1,5 | 240 | m |  | 0 |  | 0
Krabice 93x 93x 55 IP65 Spelsberg bez svorkovnice Abox šedá | 130 | ks |  | 0 |  | 0
Trubka pevná 750N 4025 /3m tmavě šedá | 68 | m |  | 0 |  | 0
Příchytka pro ohebné trubky 25mm 5325 tmavě šedá | 204 | ks |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná 750N 25mm SUPER MONOFLEX 1225 tmavě šedá | 46 | m |  | 0 |  | 0
drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
výměna ovládání světel - vypínače | 48 | kpl |  | 0 |  | 0
dozbrojení rozvaděčů světel | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
KANCELÁŘE, JÍDELNA A PŘIDRUŽENÉ PROSTORY - modernizace osvětlení | 0
LED svítidlo přisazené se zrcadlovou optikou 21W, min. svítivost 2100lm, IP20 | 18 | ks |  | 0 |  | 0
LED přisazené svítidlo opálový kryt 24W, svítivost min. 1920lm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
LED panel pro přisazenou montáž 600x600 30W, min. svítivost 3900lm, IP20 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5 červená | 81 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x 1,5 | 36 | m |  | 0 |  | 0
drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
výměna ovládání světel - vypínače | 14 | kpl |  | 0 |  | 0
dozbrojení rozvaděčů světel | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ DÍLEN - modernizace osvětlení | 0
LED VO svítidlo hliníkové tělo, optický kryt polykarbonát, 30W, min. svítivost 3310lm, IP66 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
konzola k venkovnímu svítidlu pro montáž svítidla na stěnu | 6 | ks |  | 0 |  | 0
1051756 Vývodka Pg13,5, IP68, šedá RAL7035+matice | 12 | ks |  | 0 |  | 0
Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5 červená | 18 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x 1,5 | 15 | m |  | 0 |  | 0
Krabice 93x 93x 55 IP65 Spelsberg bez svorkovnice Abox šedá | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Trubka pevná 750N 4025 /3m tmavě šedá | 6 | m |  | 0 |  | 0
Příchytka pro ohebné trubky 25mm 5325 tmavě šedá | 18 | ks |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná 750N 25mm SUPER MONOFLEX 1225 tmavě šedá | 12 | m |  | 0 |  | 0
drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
soumrakový spínač pro ovládání VO včetně příslušenství | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
dozbrojení rozvaděčů světel | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  | 0

## rozvody a ventilátory
položkový rozpočet
Energetické úspory v ZD Hrotovice- středisko Hrotovice
rozvody a ventilátory
TECHNOLOGIE
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
kruhový rozdělovač - pr.200 - dálkově ovládaný |  | 2 | ks | 0
provzdušňovací ventilátor RVI 800 - 11kW |  | 2 | ks | 0
provzdušňovací ventilátor RVI 500 - 5,5kW |  | 2 | ks | 0
VZT potrubí a rozvody |  | 1 | kpl | 0
armatury spádové dopravy - stávající (pouze přechody u kr. rozdělovače) |  | 1 | kpl | 0
montáž technologie včetně demontážních prací (ventilátory, spádové potrubí) |  | 300 |  | 0
dopravné - franco-rampa Hrotovice |  | 1 |  | 0
celkem |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE
Pole 1
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Barva |  | 8 | kg | 0
Polepky |  | 14 | ks | 0
Práce elektro |  | 105 | hod | 0
Práce kovo |  | 125 | hod | 0
Bužírka |  | 2 | m | 0
Dutinka lisovací konektorová 0,5-1,0qmm 5mm 7122-01 034000170 |  | 1 | ks | 0
Elektroměr Schrack 3 fáz X/5 digitální MGDIZ005 třífázový jednotarif |  | 1 | ks | 0
Hlavice ovládací - hlavice ZB5AA2 tlačítko černé |  | 1 | ks | 0
Hlavice ovládací - hlavice ZB5AS844 hřib červená 40mm aret |  | 1 | ks | 0
Hlavice ovládací - hlavice ZB5AW313 tlačítko prosvětlovací bílé pro LED |  | 1 | ks | 0
Hlavice ovládací - objímka ZBVB1 s LED 24VUC bílá 255000090 |  | 1 | ks | 0
Hlavice ovládací - sestava kontaktů ZB5AZ101 1S 256000480 |  | 1 | ks | 0
Hlavice ovládací - sestava kontaktů ZB5AZ102 1R |  | 2 | ks | 0
Chránič proudový Schrack 10 / 2 / C / 0,03 - BO667510 - 6kA |  | 2 | ks | 0
Chránič proudový Schrack 0,03-5A,0,2-5s 1W MC900003 - trafo 210mm nastevitelné |  | 1 | ks | 0
Izolátor DB 30/P M8 90034 |  | 5 | ks | 0
Izolátor podpěra PWS10 + CUS 3 |  | 3 | ks | 0
Jistič OEZ - CS-BL-W010 sada připojovací pro 2 kabely |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack 1 / 1 / C - BM017101 |  | 2 | ks | 0
Jistič Schrack 2 / 1 / C - BM617102 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack 2 / 3 / C - BM617302 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack 4 / 1 / D - BM019104 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack 10 / 1 / C - BM617110 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack 10 / 1 / D - BM019110 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack 63 / 3 / C - BM617363 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack výkonový 500A 3P 50kA MC480232 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack výkonový - kontakt pomocný 1R MM216378 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack výkonový - kontakt pomocný 1Z MM216376 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack výkonový - ovládací rukojeť s dveřní spojkou červená/žlutá MC496618 MC4 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack výkonový - plochý modul otvor 10mm pro MC4 MC496814 |  | 6 | ks | 0
Jistič Schrack výkonový - spoušť podpěťová MC496193 MC4-XU208-240AC |  | 1 | ks | 0
Jistič Schrack výkonový - tyč prodlužovací max.400mm pro MC3/4-XV4 MC391234 |  | 1 | ks | 0
Kabel HO5VV-F (CYSY) 2A x 0,75 |  | 2 | m | 0
Kabel HO5VV-F (CYSY) 3G x 0,75 |  | 2 | m | 0
Karta KME PCDC5XXXX |  | 4 | ks | 0
Kontakt pomocný boční Schrack BM BM900001 |  | 2 | ks | 0
Lišta DIN 35x 7,5 s perforací 223000870 393000585 |  | 3.5 | m | 0
Matice M 4 ISO 4032 |  | 4 | ks | 0
Matice M 6 pevnost 8 |  | 16 | ks | 0
Matice M 8 pevnost 8 |  | 22 | ks | 0
Matice M10 pevnost 8 |  | 21 | ks | 0
Matice přístrojová M 4 |  | 4 | ks | 0
Matice přístrojová M 5 |  | 62 | ks | 0
Matice přístrojová M 6 |  | 66 | ks | 0
Můstek rozbočovací OEZ N 12 059000240 |  | 2 | ks | 0
Můstek rozbočovací OEZ PE 12 |  | 1 | ks | 0
Novodur 3,5mm |  | 5 | m2 | 0
Ocel plochá 40 x 5 |  | 1 | m | 0
Odpojovač pojistkový Elektro Bečov RSP4 IP10 šedý - A631210 |  | 3 | ks | 0
Odpojovač pojistkový Schrack 50A IS506143 850001593 |  | 1 | ks | 0
Oko kabelové Cu 2,5 / 6 |  | 3 | ks | 0
Oko kabelové Cu 6 / 8 plechové |  | 12 | ks | 0
Oko kabelové Cu 16 / 6 |  | 3 | ks | 0
Oko kabelové Cu 16 / 8 |  | 3 | ks | 0
Oko kabelové Cu 120 / 10 GP120X10KU-V |  | 18 | ks | 0
Pásek stahovací WAPRO CV-120SW 2,5/120 černý UV |  | 50 | ks | 0
Pásek stahovací WAPRO CV-200AW 3,6/203 černý UV |  | 50 | ks | 0
Patice relé Finder 94.04 4P vysoká pro modul 99.02 COM dole |  | 1 | ks | 0
Patice relé Finder 95.05 2P 5mm vysoká pro modul 99.02 COM dole |  | 1 | ks | 0
Plech pozink 2 |  | 0.8 | m2 | 0
Podložka karosářská 4,3x12x1,25 |  | 10 | ks | 0
Podložka karosářská 5,3x15x1,25 |  | 50 | ks | 0
Podložka karosářská 5,3x25x1,5 |  | 24 | ks | 0
Podložka karosářská 6,4x17x1,0 |  | 3 | ks | 0
Podložka karosářská 8,5x30x1,5 |  | 30 | ks | 0
Podložka M 4 125/A ISO7089 |  | 2 | ks | 0
Podložka M 6 125/A ISO7089 |  | 12 | ks | 0
Podložka M 8 125/A ISO7089 |  | 50 | ks | 0
Podložka M12 125/A ISO7089 |  | 42 | ks | 0
Podložka M12 125/A ISO7089 |  | 6 | ks | 0
Podložka pérová M 5 127/A |  | 4 | ks | 0
Podložka vějířová M 4 |  | 4 | ks | 0
Podložka vějířová M 6 |  | 16 | ks | 0
Podložka vějířová M 8 |  | 25 | ks | 0
Podložka vějířová M10 |  | 21 | ks | 0
Podložka vějířová M12 |  | 6 | ks | 0
Pojistka trubičková 5x20mm 0,500A F 266000390 |  | 3 | ks | 0
Pojistka válcová PV14 50A gG 190012190 |  | 3 | ks | 0
Profil Jackl 25x10x2 1m=0,61kg |  | 20 | m | 0
Profil Jackl 30x30x2 |  | 4 | m | 0
Relé fázové Schrack UR5P3011 1P |  | 1 | ks | 0
Relé pomocné Finder 40.52.8.230.0000 230VAC 2P 8A 5mm |  | 1 | ks | 0
Relé pomocné Finder 55.34.8.230.0040 230VAC 4P 5A |  | 1 | ks | 0
Samolepka "POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ" 301000380 |  | 2 | ks | 0
Samolepka "POZOR+HLAVNÍ VYPÍNAČ+VYPNI+NEHAS" 208 X 148MM CUP8401C |  | 1 | ks | 0
Samolepka logo KME 85x85mm plastický |  | 1 | ks | 0
Sběrnice Cu 30/10mm 1m=2,7kg |  | 83 | kg | 0
Sběrnice Cu 40/10mm 1m=3,6kg |  | 45 | kg | 0
Sběrnice Cu 50/10mm 1m=4,5kg |  | 3.5 | kg | 0
Skříň ESS - držák spínače |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - plech posuvný 1004, PPS 1004-15012 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - podstavec kryty podstavce PSM 1004 - 13767 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec Kryty podstavce PSM 1010 - 13773 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec RZM rohy podstavce RZM 10 - 14025 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - příčka dveřní PDV 10-4407 pro skříň 1000 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - příčka perforovaná PR-N 100B |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - skříň STA-N 201004-0115 2000x1000x400 IP55 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - zákryt boční spojovací materiál |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - zákryt boční ZKB 2004-1029k 2000x400 IP54 |  | 1 | ks | 0
Sloupek vymezovací pro vykrytí pole 1 |  | 10 | ks | 0
Spínač koncový Telemecanique XCKN2121P20 |  | 1 | ks | 0
Spirála 4 |  | 1 | m | 0
Spirála 6 097004300 |  | 0.5 | m | 0
Spirála 8 097004301 |  | 1 | m | 0
Spirála 10 097004300 |  | 0.5 | m | 0
Stykač ELES MPC-D0910P7 230VAC 1NO+0NC |  | 1 | ks | 0
Svítidlo kontrolní Schrack BZ501218ME LED monoblock 230VAC zelená |  | 2 | ks | 0
Svítidlo kontrolní Schrack BZ501219ME LED Monoblock 230VAC bílá |  | 2 | ks | 0
sviítidlo LED -5 W |  | 1 | ks | 0
Svodič přepětí Schrack PROTEC BC TNS275/25 IS211340 |  | 1 | ks | 0
Svorka přechodová OEZ WD8-2 |  | 2 | ks | 0
Svorka rozbočovací 02603 - 3P |  | 1 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - můstek propojovací 70 polů Z7.281.0027.0 1246798 |  | 0.5 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U modrá - 57.504.0055.6 - 1246789 |  | 5 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U šedá - 57.504.0053.0 ( 57.504.055.6 ) - 1246788 |  | 24 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U oranžová - 57.504.0053.9 ( 57.504.0055.9 ) - 1246796 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U PE - 57.504.9053.0 ( 57.504.9055.0 ) - 1246797 |  | 7 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 16/U modrá - 57.516.0153.6 |  | 1 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 16/U šedá - 57.516.0153.0 |  | 3 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 16SL/U PE - 57.516.9053.0 ( 57.516.9055.0 ) |  | 2 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - štítek popisovací MURR KWI6/10-6 |  | 46 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 5mm 35qmm 01285 |  | 2 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 16qmm 01289 |  | 9 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 70qmm 01292 |  | 2 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 120qmm 01203 |  | 6 | ks | 0
Switch Repotec RP-ISF080 |  | 1 | ks | 0
Šroub M 4 x 12 válcový |  | 4 | ks | 0
Šroub M 4 x 16 válcový |  | 2 | ks | 0
Šroub M 4 x 30 válcový |  | 2 | ks | 0
Šroub M 5 x 10 válcový |  | 50 | ks | 0
Šroub M 5 x 12 válcový |  | 16 | ks | 0
Šroub M 5 x 16 válcový |  | 12 | ks | 0
Šroub M 5 x 35 válcový |  | 38 | ks | 0
Šroub M 6 x 12 válcový |  | 50 | ks | 0
Šroub M 6 x 20 válcový |  | 8 | ks | 0
Šroub M 6 x 40 válcový |  | 16 | ks | 0
Šroub M 8 x 10 šestihranný ISO4017 |  | 5 | ks | 0
Šroub M 8 x 20 šestihranný ISO 4017 |  | 11 | ks | 0
Šroub M 8 x 25 šestihranný ISO 4017 |  | 6 | ks | 0
Šroub M 8 x 40 šestihranný ISO4017 |  | 6 | ks | 0
Šroub M10 x 40 šestihranný |  | 15 | ks | 0
Šroub M10 x 50 šestihranný |  | 6 | ks | 0
Šroub M12 x 30 šestihranný |  | 6 | ks | 0
Štítek výrobní velký |  | 1 | ks | 0
Trafo JOC E5092-018 1000VA 230/230V |  | 1 | ks | 0
Trafo proudové ASK101.4 800/5 5VA 1% |  | 4 | ks | 0
Trafo proudové Schrack MC900140 průchozí D=140mm převod 1A~1mA |  | 1 | ks | 0
Třmen Letohrad - kryt 4834-SK pro třmen 21 velký |  | 10 | ks | 0
Třmen Letohrad - třmen 5845 N240 35-240mm2 |  | 7 | ks | 0
Třmen Letohrad 5837 2x240 pro 2 kabely |  | 3 | ks | 0
Ventilátor Schneider NSYCAG291LPF - mřížka |  | 1 | ks | 0
Vodič CSA V07S-K120 černý silikonový 383001242 |  | 15 | m | 0
Vodič CYA 0,75 modrý tmavý 383002960 |  | 15 | m | 0
Vodič CYA 1,00 černý 383003010 |  | 60 | m | 0
Vodič CYA 1,00 modrý světlý |  | 15 | m | 0
Vodič CYA 1,50 černý |  | 40 | m | 0
Vodič CYA 1,50 modrý světlý |  | 10 | m | 0
Vodič CYA 1,50 modrý tmavý |  | 4 | m | 0
Vodič CYA 1,50 rudý |  | 4 | m | 0
Vodič CYA 1,50 žlutozelený |  | 8 | m | 0
Vodič CYA 2,50 modrý světlý |  | 2 | m | 0
Vodič CYA 2,50 žlutozelený |  | 1 | m | 0
Vodič CYA 4 žlutozelený 383003690 |  | 4 | m | 0
Vodič CYA 10 modrý světlý 383003810 |  | 5 | m | 0
Vodič CYA 10 žlutozelený |  | 6 | m | 0
Vodič CYA 10 žlutozelený |  | 1.5 | m | 0
Vodič CYA 16 modrý světlý |  | 2 | m | 0
Vodič CYA 16 žlutozelený |  | 1.5 | m | 0
Vodič CYA 16 žlutozelený |  | 8 | m | 0
Vodič CYA 70 modrý světlý 383004130 |  | 3 | m | 0
Vodič CYA 95 modrý světlý |  | 3 | m | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M20x1,5 50002 |  | 1 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 11 50052 |  | 10 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 13,5 50053 |  | 5 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 29 50056 |  | 1 | ks | 0
Zásuvka soklová OEZ ZS203 na DIN lištu koncová 190015240 |  | 1 | ks | 0
Zdroj IDEC ID000520 PS5R-SF24 230/24VDC 5A Zdroj spínaný stabilizovaný |  | 1 | ks | 0
Žlab BO T1E 25 x 30 303002890 |  | 0.5 | m | 0
Žlab BO T1E 25 x 60 303002920 |  | 1 | m | 0
Žlab BO T1E 40 x 80 303003047 |  | 9 | m | 0
Žlab BO T1E 60 x 80 303003048 |  | 0.5 | m | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Pole 2 - kompenzace
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Práce elektro |  | 68 | hod | 0
Izolátor DB 30/P M8 90034 |  | 3 | ks | 0
Kabel HO5VV-F (CYSY) 2A x 0,75 |  | 2 | m | 0
Kabel HO5VV-F (CYSY) 3G x 0,75 |  | 2 | m | 0
Kabel SSTP Solarix SXKD-7-SSTP-LSOH Cat7 AWG23 |  | 3 | m | 0
Kondenzátor kompenzační ELIN MKP 12,5 kVAr 400V |  | 1 | ks | 0
Kondenzátor kompenzační ELIN MKP 25,,0 kVAr 400V |  | 7 | ks | 0
Kondenzátor kompenzační ELIN MKP 6,5 kVAr 400V |  | 2 | ks | 0
Lišta DIN 35x 7,5 s perforací 223000870 393000585 |  | 3 | m | 0
Matice M 8 pevnost 8 |  | 10 | ks | 0
Matice přístrojová M 4 |  | 4 | ks | 0
Matice přístrojová M 5 |  | 30 | ks | 0
Matice přístrojová M 5 |  | 21 | ks | 0
Matice přístrojová M 5 |  | 21 | ks | 0
Odpojovač pojistkový OEZ FH000-3A/T 160A |  | 3 | ks | 0
Odpojovač pojistkový OEZ OPV 10 / 1 - 32A |  | 1 | ks | 0
Odpojovač pojistkový OEZ OPV 10 / 3 - 32A |  | 3 | ks | 0
Odpojovač pojistkový OEZ OPV 22 / 3 - 125A |  | 1 | ks | 0
Oko kabelové Cu 6 / 8 plechové |  | 9 | ks | 0
Pásek stahovací WAPRO CV-292W 3,6/292 černý UV |  | 50 | ks | 0
Podložka karosářská 4,3x12x1,25 |  | 2 | ks | 0
Podložka karosářská 5,3x15x1,25 |  | 21 | ks | 0
Podložka karosářská 5,3x15x1,25 |  | 10 | ks | 0
Podložka karosářská 5,3x25x1,5 |  | 10 | ks | 0
Podložka karosářská 8,5x30x1,5 |  | 10 | ks | 0
Podložka M 4 125/A ISO7089 |  | 2 | ks | 0
Podložka M 8 125/A ISO7089 |  | 20 | ks | 0
Podložka vějířová M 8 |  | 10 | ks | 0
Pojistka nožová PNA1 160A gG 40439 |  | 9 | ks | 0
Pojistka válcová PV10 6A gG - IS506006 |  | 1 | ks | 0
Pojistka válcová PV10 16A gG - IS506016 - 850001658 190011910 |  | 6 | ks | 0
Pojistka válcová PV22 80A gG |  | 3 | ks | 0
Regulátor Novar 1114 RS 485 + protokol motbus RTU |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - držák nosníku roštu 1 sada DNR1 |  | 2 | ks | 0
Skříň ESS - můstek přístrojový PMU 0810-3196 |  | 2 | ks | 0
Skříň ESS - nosník můstku NPM20 P |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - plech posuvný 84, PPS 0804-15004 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - podstavec kryty podstavce PSM 1004 - 13767 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec Kryty podstavce PSM 1008 - 13771 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec RZM rohy podstavce RZM 10 - 14025 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - příčka dveřní PDV 08-4405 pro skříň 800 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - příčka perforovaná PR-N 80B |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - skříň STA-N 200804-0099 2000x800x400 IP55 7112026 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - šroub vratový M6x16 |  | 8 | ks | 0
Sloupek vymezovací pro vykrytí pole 1 |  | 2 | ks | 0
Spínač koncový Telemecanique XCKN2121P20 |  | 1 | ks | 0
Spirála 6 097004300 |  | 1 | m | 0
Spirála 8 097004301 |  | 1 | m | 0
Stykač EATON kompenzační DILK 12-11 230V 50Hz 12A 1S 1R |  | 3 | ks | 0
Stykač EATON kompenzační DILK 25-11 230V 50Hz 25A 1S 1R |  | 1 | ks | 0
Stykač EATON kompenzační DILK 50-10 230V 50Hz 50A 1S |  | 3 | ks | 0
Svítidlo zářivkové SB115 1x15W 340000130 |  | 1 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - můstek propojovací 70 polů Z7.281.0027.0 1246798 |  | 0.5 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U modrá - 57.504.0055.6 - 1246789 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U šedá - 57.504.0053.0 ( 57.504.055.6 ) - 1246788 |  | 14 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U PE - 57.504.9053.0 ( 57.504.9055.0 ) - 1246797 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - štítek popisovací MURR KWI6/10-6 |  | 36 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 16qmm 01289 |  | 12 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 35qmm 01290 |  | 12 | ks | 0
Šroub M 4 x 16 válcový |  | 2 | ks | 0
Šroub M 4 x 30 válcový |  | 2 | ks | 0
Šroub M 5 x 10 válcový |  | 40 | ks | 0
Šroub M 6 x 12 válcový |  | 14 | ks | 0
Šroub M 6 x 35 válcový |  | 10 | ks | 0
Šroub M 8 x 10 šestihranný ISO4017 |  | 3 | ks | 0
Šroub M 8 x 20 šestihranný ISO 4017 |  | 6 | ks | 0
Šroub M 8 x 25 šestihranný ISO 4017 |  | 4 | ks | 0
Vodič CYA 1,00 černý 383003010 |  | 30 | m | 0
Vodič CYA 1,00 modrý světlý |  | 5 | m | 0
Vodič CYA 4 černý 383003640 |  | 1 | m | 0
Vodič CYA 4 žlutozelený 383003690 |  | 2.5 | m | 0
Vodič CYA 6 černý 383003710 |  | 24 | m | 0
Vodič CYA 16 černý 383003850 |  | 94 | m | 0
Vodič CYA 25 černý 383003910 |  | 20 | m | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M20x1,5 50002 |  | 1 | ks | 0
Žlab BO T1E 40 x 80 303003047 |  | 4 | m | 0
Žlab BO T1E 60 x 80 303003048 |  | 4 | m | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Pole 3
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Práce elektro |  | 88 | hod | 0
Izolátor DB 30/P M8 90034 |  | 3 | ks | 0
Karta KME PCDC5AI04 - trafo AC-1025 |  | 1 | ks | 0
Karta KME PCDC5AI04 - trafo AC-1050 |  | 3 | ks | 0
Kontakt pomocný boční Schrack BM BM900001 |  | 12 | ks | 0
Kontakt pomocný čelní ELES D11 |  | 2 | ks | 0
Lišta DIN 35x 7,5 s perforací 223000870 393000585 |  | 5 | m | 0
Matice M 8 pevnost 8 |  | 12 | ks | 0
Matice M10 pevnost 8 |  | 16 | ks | 0
Oko kabelové Cu 6 / 8 KU-L |  | 9 | ks | 0
Patice relé Finder 95.05 2P 5mm vysoká pro modul 99.02 COM dole |  | 1 | ks | 0
Podložka karosářská 5,3x15x1,25 |  | 130 | ks | 0
Podložka karosářská 8,5x30x1,5 |  | 10 | ks | 0
Podložka M 8 125/A ISO7089 |  | 36 | ks | 0
Podložka M10 125/A ISO7089 |  | 38 | ks | 0
Podložka vějířová M 8 |  | 16 | ks | 0
Podložka vějířová M10 |  | 16 | ks | 0
Profil Jackl 25x10x2 1m=0,61kg |  | 20 | m | 0
Profil Jackl 30x30x2 |  | 4 | m | 0
Relé časové Schrack ZR5ER011 ZR 24-240VAC 1P |  | 11 | ks | 0
Relé pomocné Finder 40.52.8.230.0000 230VAC 2P 8A 5mm |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - plech posuvný 1004, PPS 1004-15012 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - podstavec kryty podstavce PSM 1004 - 13767 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec Kryty podstavce PSM 1010 - 13773 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec RZM rohy podstavce RZM 10 - 14025 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - příčka perforovaná PR-N 100B |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - skříň STA-N 201004-0115 2000x1000x400 IP55 |  | 1 | ks | 0
Sloupek vymezovací pro vykrytí pole 1 |  | 3 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400307 1,6-2,5A |  | 2 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400313 25-40A |  | 10 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D3210P7 230VAC 1NO+0NC |  | 4 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D4011P7 230VAC 1NO+1NC |  | 30 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U modrá - 57.504.0055.6 - 1246789 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U šedá - 57.504.0053.0 ( 57.504.055.6 ) - 1246788 |  | 75 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U oranžová - 57.504.0053.9 ( 57.504.0055.9 ) - 1246796 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U PE - 57.504.9053.0 ( 57.504.9055.0 ) - 1246797 |  | 23 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 6/U šedá - 57.506.0053.0 |  | 60 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 6SL/U PE - 57.506.9053.0 ( 57.506.9055.0 ) |  | 20 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - štítek popisovací MURR KWI6/10-6 |  | 186 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 16qmm 01289 |  | 38 | ks | 0
Šroub M 5 x 10 válcový |  | 130 | ks | 0
Šroub M 6 x 12 válcový |  | 40 | ks | 0
Šroub M 6 x 35 válcový |  | 10 | ks | 0
Šroub M 8 x 10 šestihranný ISO4017 |  | 3 | ks | 0
Šroub M 8 x 16 šestihranný ISO 4017 |  | 3 | ks | 0
Šroub M 8 x 20 šestihranný ISO 4017 |  | 10 | ks | 0
Šroub M 8 x 25 šestihranný ISO 4017 |  | 2 | ks | 0
Šroub M10 x 40 šestihranný |  | 16 | ks | 0
Vodič CYA 0,75 hnědý |  | 24 | m | 0
Vodič CYA 0,75 modrý tmavý 383002960 |  | 120 | m | 0
Vodič CYA 0,75 rudý 383002910 |  | 80 | m | 0
Vodič CYA 1,00 žlutozelený |  | 4 | m | 0
Vodič CYA 1,50 žlutozelený |  | 0.5 | m | 0
Vodič CYA 4 černý 383003640 |  | 35 | m | 0
Vodič CYA 4 žlutozelený 383003690 |  | 3 | m | 0
Vodič CYA 6 černý 383003710 |  | 230 | m | 0
Vodič CYA 6 žlutozelený |  | 3 | m | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 11 50052 |  | 24 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 16 50054 |  | 1 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 21 50055 |  | 20 | ks | 0
Žlab BO T1E 40 x 80 303003047 |  | 4 | m | 0
Žlab BO T1E 60 x 80 303003048 |  | 7 | m | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Pole 4
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Práce elektro |  | 84 | hod | 0
Filtr Control Technique 4200-6210 SP2201-3,SP2401-3,FOOT pro 5,5kW |  | 1 | ks | 0
Izolátor DB 30/P M8 90034 |  | 6 | ks | 0
Jistič Schrack 2 / 1 / C - BM617102 - 6kA |  | 4 | ks | 0
Jistič Schrack 32 / 3 / C - BM617332 - 6kA |  | 1 | ks | 0
Kontakt pomocný boční Schrack BE BE072896 pro spouštěč BE |  | 1 | ks | 0
Kontakt pomocný boční Schrack BM BM900001 |  | 17 | ks | 0
Kontakt pomocný čelní ELES D11 |  | 4 | ks | 0
Lišta DIN 35x 7,5 s perforací 223000870 393000585 |  | 7 | m | 0
Matice M 8 pevnost 8 |  | 18 | ks | 0
Matice přístrojová M 4 |  | 4 | ks | 0
Matice přístrojová M 5 |  | 60 | ks | 0
Matice přístrojová M 6 |  | 70 | ks | 0
Měnič frekvenční SK 2403 11kW |  | 1 | ks | 0
Oko kabelové Cu 4 / 6 |  | 1 | ks | 0
Oko kabelové Cu 6 / 8 plechové |  | 9 | ks | 0
Patice relé Finder 94.04 4P vysoká pro modul 99.02 COM dole |  | 4 | ks | 0
Patice relé Finder 95.05 2P 5mm vysoká pro modul 99.02 COM dole |  | 11 | ks | 0
Podložka karosářská 4,3x12x1,25 |  | 2 | ks | 0
Podložka karosářská 5,3x15x1,25 |  | 60 | ks | 0
Podložka karosářská 6,4x18x1,5 |  | 10 | ks | 0
Podložka karosářská 8,5x30x1,5 |  | 10 | ks | 0
Podložka M 4 125/A ISO7089 |  | 2 | ks | 0
Podložka M 8 125/A ISO7089 |  | 60 | ks | 0
Podložka vějířová M 8 |  | 30 | ks | 0
Profil Jackl 25x10x2 1m=0,61kg |  | 20 | m | 0
Profil Jackl 30x30x2 |  | 4 | m | 0
Relé pomocné Finder 40.52.8.230.0000 230VAC 2P 8A 5mm |  | 3 | ks | 0
Relé pomocné Finder 40.52.9.024.0000 24VDC 2P 8A 5mm |  | 8 | ks | 0
Relé pomocné Finder 55.34.9.024.0040 24VDC 4P 5A |  | 4 | ks | 0
Skříň ESS - držák spínače |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - plech posuvný 104, 105 PP 6727 STA-N |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - podstavec kryty podstavce PSM 1004 - 13767 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec Kryty podstavce PSM 1010 - 13773 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec RZM rohy podstavce RZM 10 - 14025 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - příčka perforovaná PR-N 100B |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - skříň STA-N 201004-0115 2000x1000x400 IP55 |  | 1 | ks | 0
Sloupek vymezovací pro vykrytí pole 1 |  | 4 | ks | 0
Spirála 6 097004300 |  | 0.5 | m | 0
Spirála 8 097004301 |  | 1 | m | 0
Spouštěč Schrack BE400205 0,63-1,0A 2P |  | 1 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400305 0,63-1,0A |  | 2 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400306 1,0-1,6A |  | 4 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400307 1,6-2,5A |  | 1 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400309 4,0-6,3A |  | 1 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400310 6,3-10A |  | 4 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400311 10-16A |  | 1 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE510000 6,3-10A class 20 |  | 1 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D0901P7 230VAC 0NO+1NC |  | 10 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D0910P7 230VAC 1NO+0NC |  | 3 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D1210P7 230VAC 1NO+0NC |  | 4 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D1810P7 230VAC 1NO+0NC |  | 2 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D2510P7 230VAC 1NO+0NC |  | 1 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D3210P7 230VAC 1NO+0NC |  | 1 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - můstek propojovací 70 polů Z7.281.0027.0 1246798 |  | 0.5 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U modrá - 57.504.0055.6 - 1246789 |  | 6 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U šedá - 57.504.0053.0 ( 57.504.055.6 ) - 1246788 |  | 109 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U oranžová - 57.504.0053.9 ( 57.504.0055.9 ) - 1246796 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U PE - 57.504.9053.0 ( 57.504.9055.0 ) - 1246797 |  | 31 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - štítek popisovací MURR KWI6/10-6 |  | 150 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 16qmm 01289 |  | 18 | ks | 0
Šroub M 4 x 16 válcový |  | 2 | ks | 0
Šroub M 4 x 30 válcový |  | 2 | ks | 0
Šroub M 5 x 10 válcový |  | 60 | ks | 0
Šroub M 6 x 12 válcový |  | 60 | ks | 0
Šroub M 6 x 35 válcový |  | 10 | ks | 0
Šroub M 8 x 10 šestihranný ISO4017 |  | 10 | ks | 0
Šroub M 8 x 20 šestihranný ISO 4017 |  | 10 | ks | 0
Šroub M 8 x 25 šestihranný ISO 4017 |  | 10 | ks | 0
Termostat Schrack IUK08566 pro chlazení FLZ530/1Z modrý |  | 1 | ks | 0
Ventilátor Schneider NSYCVF165M230PF |  | 1 | ks | 0
Vodič CYA 0,50 modrý tmavý |  | 70 | m | 0
Vodič CYA 0,50 rudý |  | 30 | m | 0
Vodič CYA 0,75 modrý tmavý 383002960 |  | 30 | m | 0
Vodič CYA 0,75 rudý 383002910 |  | 30 | m | 0
Vodič CYA 1,00 černý 383003010 |  | 45 | m | 0
Vodič CYA 1,00 modrý světlý |  | 3 | m | 0
Vodič CYA 1,50 černý |  | 80 | m | 0
Vodič CYA 1,50 rudý |  | 1 | m | 0
Vodič CYA 2,50 černý 383003530 |  | 23 | m | 0
Vodič CYA 4 černý 383003640 |  | 50 | m | 0
Vodič CYA 6 žlutozelený |  | 9 | m | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 11 50052 |  | 11 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 13,5 50053 |  | 25 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 16 50054 |  | 2 | ks | 0
Žlab BO T1E 40 x 80 303003047 |  | 5 | m | 0
Žlab BO T1E 60 x 80 303003048 |  | 7 | m | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Pole 5
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Práce elektro |  | 72 | hod | 0
Izolátor DB 30/P M8 90034 |  | 6 | ks | 0
Jistič Schrack 2 / 1 / C - BM617102 - 6kA |  | 4 | ks | 0
Kabel HO5VV-F (CYSY) 2A x 0,75 |  | 2 | m | 0
Kabel HO5VV-F (CYSY) 3G x 0,75 |  | 2 | m | 0
Kontakt pomocný boční Schrack BM BM900001 |  | 17 | ks | 0
Kontakt pomocný čelní ELES D11 |  | 4 | ks | 0
Lišta DIN 35x 7,5 s perforací 223000870 393000585 |  | 6 | m | 0
Matice M 8 pevnost 8 |  | 12 | ks | 0
Matice přístrojová M 4 |  | 4 | ks | 0
Matice přístrojová M 5 |  | 60 | ks | 0
Matice přístrojová M 6 |  | 50 | ks | 0
Patice relé Finder 94.04 4P vysoká pro modul 99.02 COM dole |  | 4 | ks | 0
Patice relé Finder 95.05 2P 5mm vysoká pro modul 99.02 COM dole |  | 26 | ks | 0
Podložka karosářská 4,3x12x1,25 |  | 2 | ks | 0
Podložka karosářská 5,3x15x1,25 |  | 60 | ks | 0
Podložka karosářská 8,5x30x1,5 |  | 10 | ks | 0
Podložka M 4 125/A ISO7089 |  | 2 | ks | 0
Podložka M 8 125/A ISO7089 |  | 36 | ks | 0
Podložka vějířová M 8 |  | 18 | ks | 0
Profil Jackl 25x10x2 1m=0,61kg |  | 16 | m | 0
Profil Jackl 30x30x2 |  | 4 | m | 0
Relé pomocné Finder 40.52.8.230.0000 230VAC 2P 8A 5mm |  | 4 | ks | 0
Relé pomocné Finder 40.52.9.024.0000 24VDC 2P 8A 5mm |  | 22 | ks | 0
Relé pomocné Finder 55.34.9.024.0040 24VDC 4P 5A |  | 4 | ks | 0
Skříň ESS - držák spínače |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - plech posuvný 104, 105 PP 6727 STA-N |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - podstavec kryty podstavce PSM 1004 - 13767 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec Kryty podstavce PSM 1010 - 13773 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec RZM rohy podstavce RZM 10 - 14025 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - příčka perforovaná PR-N 100B |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - skříň STA-N 201004-0115 2000x1000x400 IP55 |  | 1 | ks | 0
Sloupek vymezovací pro vykrytí pole 1 |  | 4 | ks | 0
Spínač koncový Telemecanique XCKN2121P20 |  | 1 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400305 0,63-1,0A |  | 6 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400306 1,0-1,6A |  | 3 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400310 6,3-10A |  | 2 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400311 10-16A |  | 1 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400312 16-25A |  | 1 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D0901P7 230VAC 0NO+1NC |  | 16 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D0910P7 230VAC 1NO+0NC |  | 1 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D1810P7 230VAC 1NO+0NC |  | 2 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D2510P7 230VAC 1NO+0NC |  | 1 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D3210P7 230VAC 1NO+0NC |  | 1 | ks | 0
led svítidlo 5 W |  | 1 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - můstek propojovací 70 polů Z7.281.0027.0 1246798 |  | 0.5 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U modrá - 57.504.0055.6 - 1246789 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U šedá - 57.504.0053.0 ( 57.504.055.6 ) - 1246788 |  | 118 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U oranžová - 57.504.0053.9 ( 57.504.0055.9 ) - 1246796 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U PE - 57.504.9053.0 ( 57.504.9055.0 ) - 1246797 |  | 28 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - štítek popisovací MURR KWI6/10-6 |  | 154 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 16qmm 01289 |  | 20 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 35qmm 01290 |  | 7 | ks | 0
Šroub M 4 x 16 válcový |  | 2 | ks | 0
Šroub M 4 x 30 válcový |  | 2 | ks | 0
Šroub M 5 x 10 válcový |  | 60 | ks | 0
Šroub M 6 x 12 válcový |  | 40 | ks | 0
Šroub M 6 x 35 válcový |  | 10 | ks | 0
Šroub M 8 x 20 šestihranný ISO 4017 |  | 12 | ks | 0
Šroub M 8 x 25 šestihranný ISO 4017 |  | 6 | ks | 0
Vodič CYA 0,50 modrý tmavý |  | 70 | m | 0
Vodič CYA 0,50 rudý |  | 40 | m | 0
Vodič CYA 0,75 modrý tmavý 383002960 |  | 40 | m | 0
Vodič CYA 0,75 rudý 383002910 |  | 30 | m | 0
Vodič CYA 1,00 černý 383003010 |  | 90 | m | 0
Vodič CYA 1,50 černý |  | 10 | m | 0
Vodič CYA 2,50 černý 383003530 |  | 15 | m | 0
Vodič CYA 4 černý 383003640 |  | 70 | m | 0
Vodič CYA 4 žlutozelený 383003690 |  | 2 | m | 0
Vodič CYA 6 žlutozelený |  | 3 | m | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M20x1,5 50002 |  | 1 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 11 50052 |  | 16 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 13,5 50053 |  | 20 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 16 50054 |  | 2 | ks | 0
Žlab BO T1E 40 x 80 303003047 |  | 5 | m | 0
Žlab BO T1E 60 x 80 303003048 |  | 7 | m | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Pole 6
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Práce elektro |  | 86 | hod | 0
Práce elektro |  | 78 | hod | 0
Izolátor DB 30/P M8 90034 |  | 6 | ks | 0
Jistič Schrack 2 / 1 / C - BM617102 - 6kA |  | 6 | ks | 0
Kabel HO5VV-F (CYSY) 2A x 0,75 |  | 2 | m | 0
Kabel HO5VV-F (CYSY) 3G x 0,75 |  | 2 | m | 0
Karta KME PCDC5AI04 |  | 2 | ks | 0
Karta KME PCDC5DI24R01 |  | 1 | ks | 0
Karta KME PCDC5RO08DI16R01 |  | 2 | ks | 0
Kontakt pomocný boční Schrack BM BM900001 |  | 20 | ks | 0
Kontakt pomocný čelní ELES D11 |  | 12 | ks | 0
Lišta DIN 35x 7,5 s perforací 223000870 393000585 |  | 8 | m | 0
Matice M 8 pevnost 8 |  | 12 | ks | 0
Matice přístrojová M 4 |  | 4 | ks | 0
Matice přístrojová M 5 |  | 50 | ks | 0
Matice přístrojová M 6 |  | 60 | ks | 0
Pásek stahovací WAPRO CV-292W 3,6/292 černý UV |  | 10 | ks | 0
Podložka karosářská 4,3x12x1,25 |  | 2 | ks | 0
Podložka karosářská 5,3x15x1,25 |  | 50 | ks | 0
Podložka karosářská 8,5x30x1,5 |  | 10 | ks | 0
Podložka M 4 125/A ISO7089 |  | 2 | ks | 0
Podložka M 4 125/A ISO7089 |  | 2 | ks | 0
Podložka M 8 125/A ISO7089 |  | 60 | ks | 0
Podložka vějířová M 8 |  | 30 | ks | 0
Profil Jackl 25x10x2 1m=0,61kg |  | 14 | m | 0
Profil Jackl 30x30x2 |  | 4 | m | 0
Relé časové Schrack ZR5ER011 ZR 24-240VAC 1P |  | 6 | ks | 0
Skříň ESS - držák spínače |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - plech posuvný 84, PPS 0804-15004 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - podstavec kryty podstavce PSM 1004 - 13767 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec Kryty podstavce PSM 1008 - 13771 |  | 1 | pár | 0
Skříň ESS - podstavec RZM rohy podstavce RZM 10 - 14025 |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - příčka perforovaná PR-N 80B |  | 1 | ks | 0
Skříň ESS - skříň STA-N 200804-0099 2000x800x400 IP55 7112026 |  | 1 | ks | 0
Sloupek vymezovací pro vykrytí pole 1 |  | 4 | ks | 0
Spínač koncový Telemecanique XCKN2121P20 |  | 1 | ks | 0
Spirála 6 097004300 |  | 1 | m | 0
Spirála 8 097004301 |  | 1 | m | 0
Spouštěč Schrack BE400308 2,5-4,0A |  | 3 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400309 4,0-6,3A |  | 3 | ks | 0
Spouštěč Schrack BE400312 16-25A |  | 8 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D0910P7 230VAC 1NO+0NC |  | 3 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D1210P7 230VAC 1NO+0NC |  | 3 | ks | 0
Stykač ELES MPC-D3210P7 230VAC 1NO+0NC |  | 20 | ks | 0
LED svítidlo 5 W |  | 1 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - můstek propojovací 70 polů Z7.281.0027.0 1246798 |  | 0.5 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U modrá - 57.504.0055.6 - 1246789 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U šedá - 57.504.0053.0 ( 57.504.055.6 ) - 1246788 |  | 91 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U oranžová - 57.504.0053.9 ( 57.504.0055.9 ) - 1246796 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U PE - 57.504.9053.0 ( 57.504.9055.0 ) - 1246797 |  | 25 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 6/U šedá - 57.506.0053.0 |  | 42 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 6SL/U PE - 57.506.9053.0 ( 57.506.9055.0 ) |  | 14 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - štítek popisovací MURR KWI6/10-6 |  | 180 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 16qmm 01289 |  | 18 | ks | 0
Svorka univerzální na sběrnici 10mm 35qmm 01290 |  | 12 | ks | 0
Šroub M 4 x 16 válcový |  | 2 | ks | 0
Šroub M 4 x 30 válcový |  | 2 | ks | 0
Šroub M 5 x 10 válcový |  | 60 | ks | 0
Šroub M 6 x 12 válcový |  | 50 | ks | 0
Šroub M 6 x 35 válcový |  | 10 | ks | 0
Šroub M 8 x 10 šestihranný ISO4017 |  | 10 | ks | 0
Šroub M 8 x 20 šestihranný ISO 4017 |  | 10 | ks | 0
Šroub M 8 x 25 šestihranný ISO 4017 |  | 10 | ks | 0
Vodič CYA 0,50 modrý tmavý |  | 70 | m | 0
Vodič CYA 0,50 rudý |  | 25 | m | 0
Vodič CYA 0,75 modrý tmavý 383002960 |  | 20 | m | 0
Vodič CYA 0,75 rudý 383002910 |  | 25 | m | 0
Vodič CYA 1,50 černý |  | 60 | m | 0
Vodič CYA 4 žlutozelený 383003690 |  | 2 | m | 0
Vodič CYA 6 černý 383003710 |  | 92 | m | 0
Vodič CYA 6 žlutozelený |  | 2 | m | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M20x1,5 50002 |  | 1 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 11 50052 |  | 29 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 13,5 50053 |  | 9 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 16 50054 |  | 5 | ks | 0
Žlab BO T1E 40 x 80 303003047 |  | 9 | m | 0
Žlab BO T1E 60 x 80 303003048 |  | 3 | m | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Pole rohové
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Držák krytu sběrnic 01026 |  | 4 | ks | 0
Kryt volného pole 0,7m 01025N |  | 1 | ks | 0
Matice M 8 pevnost 8 |  | 12 | ks | 0
Matice M10 pevnost 8 |  | 4 | ks | 0
Novodur 3,5mm |  | 0.5 | m2 | 0
Podložka M 8 125/A ISO7089 |  | 24 | ks | 0
Podložka M10 125/A ISO7089 |  | 32 | ks | 0
Podložka vějířová M 8 |  | 12 | ks | 0
Podložka vějířová M10 |  | 16 | ks | 0
Skříň KME 500 x 500 x 2000 rohové pole |  | 1 | ks | 0
Šroub M 8 x 20 šestihranný ISO 4017 |  | 12 | ks | 0
Šroub M10 x 35 šestihranný |  | 16 | ks | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Rozvaděč světelný
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Polepky |  | 13 | ks | 0
Práce elektro |  | 10 | hod | 0
Práce kovo |  | 2 | hod | 0
Chránič proudový Schneider 40 / 4 / 0,03 - A9Z114403 |  | 1 | ks | 0
Jistič Schneider 10 / 1 / C - 6kA Acti9 A9F04110 |  | 6 | ks | 0
Jistič Schneider 10 / 3 / C - 6kA Acti9 A9F04310 |  | 2 | ks | 0
Jistič Schneider 16 / 1 / C - 6kA Acti9 A9F04116 |  | 6 | ks | 0
Jistič Schneider 32 / 3 / C - 6kA Acti9 A9F04332 |  | 1 | ks | 0
Lišta propojovací BS900114 - lišta 3P 16qmm 80A |  | 1 | ks | 0
Lišta propojovací BS900116 - koncovka 2/3P |  | 6 | ks | 0
Rozvodnice Schrack BK080204 nádtěnná 36 modulů IP65 průhledné dveře |  | 1 | ks | 0
Samolepka blesk černý blesk ve žlutém trojúhelníku 301000220 |  | 1 | ks | 0
Samolepka logo KME 37x37mm plastický |  | 1 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - můstek propojovací 40 pólů 1246813 neizolovaná pro svorku 10 |  | 0.1 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 6/U modrá - 57.506.0053.6 ( 57.506.0055.6 ) |  | 2 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 6/U šedá - 57.506.0053.0 |  | 4 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 6SL/U PE - 57.506.9053.0 ( 57.506.9055.0 ) |  | 2 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - štítek popisovací MURR KWI6/10-6 |  | 5 | ks | 0
Štítek výrobní malý |  | 1 | ks | 0
Vodič CYA 6 černý 383003710 |  | 1.5 | m | 0
Vodič CYA 6 modrý světlý 383003880 |  | 1 | m | 0
Vodič CYA 6 žlutozelený |  | 0.5 | m | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M20x1,5 50002 |  | 14 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M25x1,5 50003 |  | 2 | ks | 0
Záslepka Schrack IL900251 1000mm |  | 0.5 | ks | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Skříňka pro karusel -1
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Práce kovo |  | 3 | hod | 0
Lišta DIN 35x 7,5 s perforací 223000870 393000585 |  | 0.2 | m | 0
Plech pozink 2 |  | 0.5 | m2 | 0
Podložka karosářská 4,3x12x1,25 |  | 7 | ks | 0
Skříň GW44208 240x190x90 IP56 102001090 |  | 1 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U šedá - 57.504.0053.0 ( 57.504.055.6 ) - 1246788 |  | 16 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U PE - 57.504.9053.0 ( 57.504.9055.0 ) - 1246797 |  | 6 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - štítek popisovací MURR KWI6/10-6 |  | 22 | ks | 0
Šroub M 4 x 8 válcový |  | 4 | ks | 0
Vrut 3,9 x 9,5 čočkový |  | 3 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 11 50052 |  | 8 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 21 50055 |  | 1 | ks | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Skříňka pro karusel - 2
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Práce kovo |  | 3 | hod | 0
Lišta DIN 35x 7,5 s perforací 223000870 393000585 |  | 0.2 | m | 0
Plech pozink 2 |  | 0.5 | m2 | 0
Podložka karosářská 4,3x12x1,25 |  | 7 | ks | 0
Skříň GW44208 240x190x90 IP56 102001090 |  | 1 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4/U šedá - 57.504.0053.0 ( 57.504.055.6 ) - 1246788 |  | 16 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - svorka WK 4SL/U PE - 57.504.9053.0 ( 57.504.9055.0 ) - 1246797 |  | 6 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - štítek popisovací MURR KWI6/10-6 |  | 22 | ks | 0
Šroub M 4 x 8 válcový |  | 4 | ks | 0
Vrut 3,9 x 9,5 čočkový |  | 3 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 11 50052 |  | 8 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 21 50055 |  | 1 | ks | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Materiál montážní
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Hadice plastová HFXS 16 černá |  | 150 | m | 0
Hadice plastová HFXS 20 černá |  | 50 | m | 0
Hadice plastová HFXS 25 černá |  | 50 | m | 0
Hadice plastová HFXS 32 černá |  | 25 | m | 0
Kabel CMFM Helu F-CY-JZ 4G x 4 |  | 80 | m | 0
Kabel CMSM 12C x 0,75 167003080 |  | 100 | m | 0
Kabel CYKY 4B x 1,5 167004110 |  | 2600 | m | 0
Kabel CYKY 4B x 2,5 167004120 |  | 300 | m | 0
Kabel CYKY 4B x 4 167004130 |  | 200 | m | 0
Kabel CYKY 4B x 6 167004140 |  | 550 | m | 0
Kabel CYKY 4B x 16 167004160 |  | 150 | m | 0
Kabel FTP SOLARIX SXKD-6-FTP-PE CAT6e venkovní 81190939 |  | 500 | m | 0
Kabel V05SS-F 4B x 075 (CSSS) |  | 200 | m | 0
Kabel YSLY-JZ 3 x 0,75 (CMSM) |  | 150 | m | 0
Kabel YSLY-JZ 4 x 0,75 (CMSM) |  | 500 | m | 0
Kabel YSLY-JZ 7 x 0,75 (CMSM) |  | 500 | m | 0
Kabel YSLY-JZ 18 x 1 (CMSM) |  | 120 | m | 0
Koberec dielektrický šířka 1,3m |  | 8 | m2 | 0
Pásek stahovací WAPRO CV-292W 3,6/292 černý UV |  | 500 | ks | 0
Pásek stahovací WAPRO CV-310W 4,8/310 černý UV |  | 300 | ks | 0
Pásek stahovací WAPRO CV-550W 8/550 černý UV |  | 300 | ks | 0
Trubka elektroinstalační ocelová Zn 6021 175003040 |  | 60 | m | 0
Trubka elektroinstalační ocelová Zn 6029 175003060 |  | 30 | m | 0
Vodič CY 6 žlutozelený 383004560 |  | 100 | m | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M16x1,5 50001 |  | 10 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M20x1,5 50002 |  | 20 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M25x1,5 50003 |  | 10 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M32x1,5 50004 |  | 20 | ks | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco M40x1,5 50005 |  | 10 | ks | 0
Vývodka rovná 4821 / P PH 175003410 |  | 100 | ks | 0
Vývodka rovná 4829 / P PH 175003420 |  | 50 | ks | 0
Žlab Mars - nosník 125 356000360 |  | 200 | ks | 0
Žlab Mars - nosník 250 356000370 |  | 100 | ks | 0
Žlab Mars - stojna 2000mm ( Svz 20 ) 356000700 |  | 5 | ks | 0
Žlab Merkur - spojka SZ 2 - GZ |  | 400 | ks | 0
Žlab Merkur - spojka SZM 1 - GZ |  | 600 | ks | 0
Žlab Merkur - spojka SZM 4 - GZ |  | 400 | ks | 0
Žlab Merkur 2 - žlab 50 / 50 |  | 82 | ks | 0
Žlab Merkur 2 - žlab 100 / 50 |  | 48 | ks | 0
Žlab Merkur 2 - žlab 100 / 100 |  | 50 | ks | 0
Žlab Merkur 2 - žlab 150 / 100 |  | 40 | ks | 0
Žlab Merkur 2 - žlab 250 / 100 |  | 20 | ks | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Díly MaR
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Držák KME - na acidur |  | 5 | ks | 0
Držák KME - na skříně HARMONY |  | 9 | ks | 0
Hlavice ovládací - hlavice ZB5AA2 tlačítko černé |  | 2 | ks | 0
Hlavice ovládací - hlavice ZB5AD2 2 polohy černá |  | 6 | ks | 0
Hlavice ovládací - kontakt ZEN-L1111 1S 256000440 |  | 8 | ks | 0
Hlavice ovládací - nosič štítku ZBZ-32 30x40 pro štítek 8x27 |  | 8 | ks | 0
Hlavice ovládací - skříň XAL D01 prázdná, 1 otvor 256000250 |  | 6 | ks | 0
Hlavice ovládací - skříň XAL D02 prázdná, 2 otvory 256000260 |  | 1 | ks | 0
Hlavice ovládací - skříň XALK178 STOP 40mm 1 vypínací |  | 2 | ks | 0
Houkačka 230VAC 4FE60115 plechová 290000060 |  | 1 | ks | 0
Krabice rozbočná 6455-11P šedá IP65 Acidur |  | 5 | ks | 0
Oko kabelové Cu 2,5 / 6 |  | 5 | ks | 0
Oko kabelové Cu 2,5 / 8 - KU-SP |  | 5 | ks | 0
Silikon polyuretanový EMFIMASTIC PU 40 šedý 310ml |  | 3 | ks | 0
Snímač hladiny FineTek SE3810CCRI0300 s kovovou páčkou LED |  | 1 | ks | 0
Snímač indukční přiblížení IFM - konektor E11509 SDOAH040MSSFKPG |  | 2 | ks | 0
Snímač indukční přiblížení IFM II7100 IIK3010-BPKG/I/US-100-DPS |  | 4 | ks | 0
Snímač kapacitní průchodka M30 plastová |  | 1 | ks | 0
Snímač kapacitní přiblížení IFM KI505A M30 |  | 1 | ks | 0
Spray RECA zinkový 400ml |  | 2 | ks | 0
Svorka řadová Wieland - štítek popisovací MURR MR86361060 8/26,5 do nosiče štítků |  | 8 | ks | 0
Šroub M 4 x 8 válcový |  | 28 | ks | 0
Vodič CYA 4 žlutozelený 383003690 |  | 3 | m | 0
Vývodka Hilpress HP-Eco Pg 13,5 50053 |  | 9 | ks | 0
Teploměr závěsný |  | 6 | ks | 0
Stavoznak kontinuální |  | 6 | ks | 0
CELKEM |  |  |  | 0
montáž
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
montážní práce |  | 1400 | hod | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Osvětlení
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Práce elektro |  | 270 | hod | 0
Hadice plastová HFXS 16 černá |  | 50 | m | 0
Hmoždinka HM 8 175000110 |  | 20 | ks | 0
Kabel CYKY 3C x 1,5 167004040 |  | 500 | m | 0
Kabel CYKY 3C x 2,5 167004060 |  | 300 | m | 0
Kabel CYKY 4B x 1,5 167004110 |  | 50 | m | 0
Kabel CYKY 5C x 6 167004300 |  | 80 | m | 0
Krabice rozbočná 6455-11P šedá IP65 Acidur |  | 20 | ks | 0
Příchytka M-Quick 3 Pg21 223001840 |  | 20 | ks | 0
Skříň zásuvková 632.3122-112/5 jištěný 302000352 |  | 1 | ks | 0
svítidlo LED 10 W |  | 22 | ks | 0
svítildlo LED 40 W |  | 4 | ks | 0
svítidlo LED 25 W |  | 6 | ks | 0
Trubka elektroinstalační 8021 PC z PH |  | 18 | m | 0
Vrut 3,9 x 38 čočkový |  | 20 | ks | 0
svítidlo LED 30 W |  | 4 | ks | 0
Vypínač Legrand PLEXO 66 šedá/černá číslo 6,10A,IP66 090460 |  | 9 | ks | 0
Vývodka rovná 4821 / P PH 175003410 |  | 12 | ks | 0
LED svítidlo 5 W |  | 12 | ks | 0
Zásuvka nástěnná Legrand PLEXO 66 šedá/černá 1 násobná,IP66 090466 |  | 3 | ks | 0
Žlab Merkur - držák DZM 1 - GZ na acidur |  | 20 | ks | 0
Žlab Merkur - spojka SZM 1 - GZ |  | 100 | ks | 0
Žlab Merkur - spojka SZM 4 - GZ |  | 100 | ks | 0
Žlab Merkur 2 - žlab 50 / 50 |  | 48 | ks | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Protipožární ochrana
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Jízdné |  | 180 | km | 0
Práce elektro montáž |  | 17 | hod | 0
Pěna montážní Hilti CFS-F FX protipožární 429802 |  | 4 | ks | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Hromosvody
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Hromosvod - Drát zemnící ALMgSi pr.8 mm polotvrdý (1m=0,135 kg) |  | 52 | kg | 0
Hromosvod - Pásovina Fe Zn 30/4 mm (1m = 0,94kg) 114000040 |  | 65 | kg | 0
Hromosvod - Podpěra vedení PV23 |  | 11 | ks | 0
Hromosvod - Podpěra vedení PV32 |  | 90 | ks | 0
Hromosvod - Svorka SJ01 zemnící jímací tyč |  | 5 | ks | 0
Hromosvod - Svorka SR 2b pásovina / pásovina 115000470 |  | 10 | ks | 0
Hromosvod - Svorka SS kulatina/kulatina velká 115000510 |  | 10 | ks | 0
Hromosvod - Svorka SZb zemnící svorka zkušební 115000750 |  | 10 | ks | 0
Hromosvod - Tyč JR4.0 AlMgSi tyč jímací bez osazení |  | 5 | ks | 0
Práce |  | 120 | hod | 0
CELKEM |  |  |  | 0
Řídící systém
Zboží | Cena v Kč | Množství | Jednotka | Celkem Kč
Počítač |  | 1 | ks | 0
Přídavné monitory |  | 3 | ks | 0
Karta vstup-výstupní |  | 8 | ks | 0
Karta proudových vstupů |  | 2 | ks | 0
Řídící program pro obě linky |  | 1 | ks | 0
CELKEM |  |  |  | 0
CELKEM |  |  |  | 0

## přehled
Energetické úspory v ZD Hrotovice-farma Hrotovice
Kč
opatření | bez DPH | DPH | celkem
osvětlení dílen | 0 | 0 | 0
osvětlení venkovního areálu | 0 | 0 | 0
modernizace systému vytápění | 0 | 0 | 0
rozvody a ventilátory | 0 | 0 | 0
CELKEM | 0 | 0 | 0