Zakázka: Oprava fasády kostela sv. Václava – Bílé Podolí – fasáda

**Nabídkový rozpočet**

**Číslo zakázky:**

**Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Václava – Bílé Podolí – fasáda**

**Klasifikace:**

**Fáze zakázky:** Založená nabídka

**Zadavatel rozpočtu:**

**Komentář zakázky:**

**Verze zakázky:** Nabídka

**Komentář verze:**

**Rekapitulace DPH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sazba DPH** | **Základ daně** | **DPH** | **Cena s DPH** |
| 21% |  |  |  |

**Celkem bez DPH:**

**Celkem s DPH:**

Zakázka: Oprava fasády kostela sv. Václava – Bílé Podolí – fasáda

**Rekapitulace - objekty a oddíly**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | | Cena | DPH | Cena s DPH |
| **S1: fasáda** | |  |  |  |
|  | **006: Úprava povrchu** |  |  |  |
|  | **009: Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  |
|  | **99: Staveništní přesun hmot** |  |  |  |
|  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |
|  | |  |  |  |

Zakázka: Oprava fasády kostela sv. Václava – Bílé Podolí - fasáda

**Rozpočet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Ident. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  | | | **S1: fasáda** |  | | |  |
| **006: Úpravy povrchu** |  |
| 151 | SP | 09 - 01 | Očištění pískovcového ostění okna | m2 | 5,650 |  |  |
| 152 | SP | 622421121 | Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hrubá (sokl) | m2 | 60,000 |  |  |
| 153 | SP | 622421199 | Rizalit – rastr hladký | m2 | 138,000 |  |  |
| 161 | SP | 622821012 | Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděné ručně | m2 | 78,400 |  |  |
| 162 | SP | 622903110 | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou | m2 | 658,000 |  |  |
| 163 | SP | 622471318 | Nátěr vnějších stěn vápenný | m2 | 658,000 |  |  |
|  | | | **009: Ostatní konstrukce a práce** |  | | |  |
| 142 | SP | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 731,640 |  |  |
| 143 | SP | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 43 898,000 |  |  |
| 144 | SP | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 731,640 |  |  |
| 154 | SP | 978015231 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 20% | m2 | 392,000 |  |  |
| 155 | SP | 979012112 | Svislá doprava suti na v 3,5 m | t | 3,920 |  |  |
| 156 | SP | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,920 |  |  |
| 157 | SP | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 19,600 |  |  |
| 158 | SP | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 3,920 |  |  |
| 159 | SP | 97901 | Doprava suti na skládku do 10 km | komplet | 1,000 |  |  |
| 160 | SP | 97902 | Poplatek za skládku - suť | t | 3,920 |  |  |
|  | | | **99: Staveništní přesun hmot** |  | | |  |
| 26 | SP | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 7,119 |  |  |
|  | | | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  | | |  |
| 149 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 3,000 |  |  |
| 150 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,000 |  |  |
|  | | | | | | |  |